## Лист1
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23074.65
[7 empty] | м.ремонт системы отопления |  | подвал | 117.74
[7 empty] | демонтаж радиатора |  |  | 584.07
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.7 | 313.49
[6 empty] | 0 |  |  |  | 24089.95
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | остекление |  |  | 1пд.1эт | 0,8м2 | 579.61 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23074.65
| установка светильников |  |  | подвал | 3шт | 1556.83 | выявление протечки по заявке |  | кв.60 | 161
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв26 |  | 179.09 | ревизия запорной арматуры |  | кв.79 | 200.37
| ремонт выходов на кровлю |  |  |  | 4шт | 14397.28 | установка дренажного насоса |  | 2 подвал | 12363.06
[7 empty] | установка дренажного насоса |  | 6 подвал | 12363.06
[6 empty] | 16712.81 |  |  |  | 48162.14
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | ремонт электрощита |  |  | 4пд.5э |  | 521.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23074.65
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения |  |  | 2095.29
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.100 | 345.28
[7 empty] | ремонт системы отопления — 2в |  | кв.28 | 1284.47
[6 empty] | 521.07 |  |  |  | 26799.69
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | восстановление электроснабжения по заявке кв.28 |  |  |  |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23074.65
| ремонт лестницы спуска в подвал |  |  | 7пл. |  | 1047.02 | ремонт системы отопления — 1в |  |  | 1305.69
[6 empty] | 1193.02 |  |  |  | 24380.34
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | ремонт цоколя |  |  |  | 21м2 | 17622.61 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23074.65
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.89 | 161
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.39 | 474.79
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 96.9
[6 empty] | 17622.61 |  |  |  | 23807.34
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23074.65
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.106 | 161
[6 empty] | 0 |  |  |  | 23235.65
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23074.65
[7 empty] | м.ремонт тр.канализации |  | кв.104 | 642
[7 empty] | водопровод для дворника |  |  | 240.44
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.100 | 161
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.20 | 327.36
[7 empty] | гидравл.испыт,промывка системы отопления |  |  | 24878.31
[6 empty] | 0 |  |  |  | 49323.76
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | восстан.электроснабжения по заявке |  |  | кв.85 |  | 130.19 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23074.65
| ремонт приямка |  |  |  | 3,5м2 | 30356.87 | м.ремонт системы отопления - 2в |  |  | 1365.56
[7 empty] | м.ремонт системы отопления - 2в/1м |  |  | 1628.91
[7 empty] | водопровод для дворника |  |  | 161
[7 empty] | ремонт системы отопления - 3в |  | кв.84 | 2060.37
[7 empty] | ремонт системы отопления - рад. |  |  | 361.39
[6 empty] | 30487.06 |  |  |  | 28651.88
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | установка крышки люка на колодец |  |  |  |  | 1736.44 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23074.65
| остекление |  |  |  | 0,85м2 | 932.31 | м.ремонт системы отопления |  | кв.62 | 138.18
| восст.электроснабжения по заявке кв.26 |  |  |  |  | 146 | выявление протечки по заявке |  | 8пд. | 161
| восст.электроснабжения по заявке кв.54 |  |  |  |  | 146 | прочистка фильтров трубопровода отопления |  |  | 945.29
| восст.электроснабжения по заявке кв.6 |  |  |  |  | 146 | тех.обслуживание системы отопления |  |  | 963
| ремонт крыльца,отмостки |  |  |  | 27м2 | 27103.12
[6 empty] | 30209.87 |  |  |  | 25282.12
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | ремонт металлических ограждений лестн.кл. |  |  |  | 2,1м2 | 10141.29 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23074.65
| восстан.электроснабжения по заявке кв.28 |  |  |  |  | 146
| зашивка ниши цсп |  |  |  | 1,75м2 | 1335.99
[6 empty] | 11623.28 |  |  |  | 23074.65
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | остекление |  |  |  | 1,14 м2 | 1316.2 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23074.65
| установка люка на колодец |  |  |  |  | 2717.98 | м.ремонт тр.отопления |  |  | 163.34
| ремонт кирпичной кладки выхода на кровлю |  |  |  |  | 1287.83 | м.ремонт тр.канализации |  |  | 321
[6 empty] | 5322.01 |  |  |  | 23558.99
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.72 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 23074.65
| восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.29 |  | 104.85 | ремонт запорной арматуры водопровода |  |  | 1376.52
| восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.60 |  | 104.85
[6 empty] | 355.7 |  |  |  | 24451.17
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 114047.43
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 344817.68
ВСЕГО за год | [5 empty] | 458865.11
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 28 по пр. Ленина
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г | [6 empty] | на 01.01.2018г.
977434.36 |  | 0 | 854.23 |  | 655386.75 |  | 322901.84
замена оконных блоков 36м2 |  |  | 363637.54 |  | руб |  |  | 2018г
ремонт электрощитов с заменой авомата 32шт |  |  |  | 142593.88 |  | руб |  | 2018г.
ремонт козырьков над нежилыми помещениями 30м2 |  |  |  |  | 14678.93 |  | руб | 2018г.
|  |  |  | 50м2 | 25136.38 |  | руб | 2018г
ремонт сетей водоотведения 7,8 пд. |  |  |  |  | 109340.02 |  | руб | 2017г.
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 28 по пр. Ленина
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г | [6 empty] | на 01.01.2018г.
-369616.73 |  | 781394 | 827206.74 |  | 458865.11 |  | -1275.1
остаток 2017г. |  | -478956.75 | руб
ремонт сетей водоотведения 7,8 пд. |  |  | 109340.02 | руб
-369616.73