## Лист1
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | восстановление электроснабжения |  |  | 3 подвал |  | 87.18 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6277.74
[6 empty] | 87.18 |  |  | 6277.74
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6277.74
[7 empty] | ремонт системы отопления | т/у | 7646.16
[6 empty] | 0 |  |  | 13923.9
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6277.74
[6 empty] | 0 |  |  | 6277.74
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт пола |  |  | кв. | 11м2 | 9871 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6277.74
| замена светильника |  |  | 3пд.1эт | 1шт | 630.84
[6 empty] | 10501.84 |  |  | 6277.74
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт цоколя |  |  |  | 9м2 | 9021.88 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6277.74
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[6 empty] | 9021.88 |  |  | 6374.64
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт металлической двери |  |  | 2пд. |  | 322.68 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6277.74
| восст. электроснабжения по заявке |  |  | кв.11 |  | 146
[6 empty] | 468.68 |  |  | 6277.74
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт кровли |  |  |  | 1м2 | 443.68 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6277.74
[7 empty] | ревизия ПРЭмов |  | 1971.77
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка системы отопления |  | 10801.4
[6 empty] | 443.68 |  |  | 19050.91
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт электрощита |  |  | кв.1 |  | 484.27 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6277.74
[6 empty] | 484.27 |  |  | 6277.74
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6277.74
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 963
[6 empty] | 0 |  |  | 7240.74
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6277.74
[6 empty] | 0 |  |  | 6277.74
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.11 |  | 572.59 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6277.74
| ремонт электрощита |  |  | кв.1 |  | 556.91 | ремонт системы отопления - 1в | кв.22 | 793.38
| ремонт электрощита |  |  | 1пд.1э |  | 4158.05
[6 empty] | 5287.55 |  |  | 7071.12
ЛЕНИНА 6
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6277.74
[6 empty] | 0 |  |  | 6277.74
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 26295.08
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 97605.49
ВСЕГО за год | [5 empty] | 123900.57
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 6 по пр. Ленина
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018 г. | [6 empty] | на 01.01.2019 г.
7613.69 |  | 182025.48 | 182653.26 |  | 123900.57 |  | 66366.38