## Лист1
СВИРСКАЯ 27
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | прочистка вентиляционных каналов |  |  |  | 6м | 358.17 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2714.39
[6 empty] | 358.17 |  |  | 2714.39
СВИРСКАЯ 27
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | ремонт электрощита |  |  | моп |  | 810.62 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2714.39
[6 empty] | 810.62 |  |  | 2714.39
СВИРСКАЯ 27
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | замена светильников |  |  |  | 6шт | 15021.92 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2714.39
| ремонт электрощита |  |  |  |  | 935.39 | ремонт системы отопления — 1в | чердак | 681
[6 empty] | 15957.31 |  |  | 3395.39
СВИРСКАЯ 27
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2714.39
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | 190.52
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения |  | 240.44
[6 empty] | 0 |  |  | 3145.35
СВИРСКАЯ 27
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | установка домофонов |  | Счет №180084 |  |  | 15200 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2714.39
| установка домофонов |  | Счет №180098 |  |  | 19000 | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
| замена светильников |  |  | крыльцо | 2шт | 715.33 | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 7174.93
| восстановление электроснабжения по заявке кв9 |  |  |  |  | 146
[6 empty] | 35061.33 |  |  | 9986.22
СВИРСКАЯ 27
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | восстан. электроснабжения по заявке кв.7 |  |  |  |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2714.39
| ремонт электрощита |  |  | грщ |  | 4082.3 | утепление трубопровода отопления |  | 1028.55
| ремонт пола |  |  | 2пд.тамб | 1,7м2 | 1560.42
[6 empty] | 5788.72 |  |  | 3742.94
СВИРСКАЯ 27
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.1 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2714.39
[6 empty] | 146 |  |  | 2714.39
СВИРСКАЯ 27
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2714.39
[6 empty] | 0 |  |  | 2714.39
СВИРСКАЯ 27
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2714.39
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 642
[6 empty] | 0 |  |  | 3356.39
СВИРСКАЯ 27
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2714.39
[6 empty] | 0 |  |  | 2714.39
СВИРСКАЯ 27
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2714.39
[6 empty] | 0 |  |  | 2714.39
СВИРСКАЯ 27
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2714.39
[6 empty] | 0 |  |  | 2714.39
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 58122.15
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 42627.02
ВСЕГО за год | [5 empty] | 100749.17
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 27 по ул. Свирская
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г. | [6 empty] | на 01.01.2019г.
99893.05 |  | 78586.96 | 66979.47 |  | 100749.17 |  | 66123.35