## Лист1
СВИРСКАЯ 37
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6409.3
[6 empty] | 0 |  |  | 6409.3
СВИРСКАЯ 37
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.6 |  | 596.95 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6409.3
[7 empty] | ремонт трубопровода | кв.28 | 117.7
[6 empty] | 596.95 |  |  | 6527
СВИРСКАЯ 37
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.23 |  | 179.09 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6409.3
[6 empty] | 179.09 |  |  | 6409.3
СВИРСКАЯ 37
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6409.3
[6 empty] | 0 |  |  | 6409.3
СВИРСКАЯ 37
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт цоколя |  |  |  | 2м2 | 1820.35 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6409.3
| остекление |  |  |  | 0,5м2 | 485.83 | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[6 empty] | 2306.18 |  |  | 6506.2
СВИРСКАЯ 37
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт входной двери |  |  | 2пд. |  | 504.96 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6409.3
| окраска входных дверей |  |  |  | 18,9м2 | 1311.58 | ремонт трубопровода канализации — 1м | кв.12 | 1822.16
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 11191.33
[6 empty] | 1816.54 |  |  | 19422.79
СВИРСКАЯ 37
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6409.3
[6 empty] | 0 |  |  | 6409.3
СВИРСКАЯ 37
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 26249.18 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6409.3
| ремонт электрощита |  |  | кв.1 |  | 484.27 | ремонт системы отопления9,5м/13в | подвал | 14976.27
[7 empty] | ремонт системы отопления рад. | кв.5 | 2169.77
[7 empty] | ремонт системы отопления - рад | кв.5 | 317.01
[6 empty] | 26733.45 |  |  | 23872.35
СВИРСКАЯ 37
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | прочистка дымовых ходов |  |  | кв.22 |  | 264.68 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6409.3
| ремонт тамбурной двери |  |  |  | 2,1м2 | 1398.62 | водопровод для дворника | 3пл. | 271.5
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.5 | 329.81
[7 empty] | ремонт системы отопления - 8,5м/6в | подвал | 7730.35
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 642
[6 empty] | 1663.3 |  |  | 15382.96
СВИРСКАЯ 37
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.35 |  | 429.67 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6409.3
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.36 |  | 572.9
[6 empty] | 1002.57 |  |  | 6409.3
СВИРСКАЯ 37
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.12 |  | 214.71 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6409.3
[6 empty] | 214.71 |  |  | 6409.3
СВИРСКАЯ 37
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ремонт входной двери |  |  | 2,3пл. |  | 1059.37 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6409.3
[7 empty] | ремонт системы отопления - рад. | кв.33 | 2526.4
[6 empty] | 1059.37 |  |  | 8935.7
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 35572.16
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 119102.8
ВСЕГО за год | [5 empty] | 154674.96
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 37 по ул. Свирская
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г. | [6 empty] | на 01.01.2019г.
216181.16 |  | 218061.69 | 209976.83 |  | 154674.96 |  | 271483.03