## Лист1
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | восстановление водостока |  |  | 1пд. |  | 502.3 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4997.75
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.2 | 24м | 1432.68
[6 empty] | 1934.98 |  |  | 4997.75
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4997.75
[6 empty] | 0 |  |  | 4997.75
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт электрощита |  |  | моп |  | 935.39 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4997.75
[6 empty] | 935.39 |  |  | 4997.75
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4997.75
[6 empty] | 0 |  |  | 4997.75
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ревизия электрощитов |  |  |  | 11шт | 5327.03 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4997.75
| ремонт цоколя |  |  |  | 101м2 | 84756.4 | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
| восстановление водостока |  |  |  | 10м | 3901.7 | замер давления водоснабжения |  | 161
[6 empty] | 93985.13 |  |  | 5255.65
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4997.75
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 9241.63
[6 empty] | 0 |  |  | 14239.38
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | закрепление водосточных труб |  |  |  |  | 226.92 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4997.75
| ремонт электрощита |  |  |  |  | 1104.28 | восстановление водоснабжения | кв.9 | 164.16
| ремонт электрощита |  |  | кв.14 |  | 2163.3
[6 empty] | 3494.5 |  |  | 5161.91
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4997.75
[6 empty] | 0 |  |  | 4997.75
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | м.ремонт кровли |  |  |  |  | 470 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4997.75
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.3 |  | 429.67 | выявление протечки по заявке | 3пд. | 161
| ремонт отмостки |  |  |  | 4,2м2 | 2713.35 | тех.обслуживание системы отопления |  | 963
[6 empty] | 3613.02 |  |  | 6121.75
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4997.75
[6 empty] | 0 |  |  | 4997.75
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | монтаж электросети освещения |  |  | 3пд. |  | 1222.58 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4997.75
[6 empty] | 1222.58 |  |  | 4997.75
СВИРСКАЯ 46
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4997.75
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения |  | 12473.45
[6 empty] | 0 |  |  | 17471.2
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 105185.6
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 83234.14
ВСЕГО за год | [5 empty] | 188419.74
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 46 по ул. Свирская
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г. | [6 empty] | на 01.01.2019г.
98909.24 |  | 144852.44 | 130682.83 |  | 188419.74 |  | 41172.33