## Лист1
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | восстан. электроснабжения по заявке |  |  | кв.38 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10147.35
| восстан. электроснабжения по заявке |  |  | кв.54 |  | 146 | выявление протечки по заявке | кв.60 | 161
| ремонт доводчика |  |  | 3пд. |  | 356.75 | выявление протечки по заявке | кв.11 | 161
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.11 | 506.57
[6 empty] | 648.75 |  |  | 10975.92
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10147.35
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.20 | 161
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.24 | 161
[7 empty] | ремонт системы отопления | чердак | 181.36
[6 empty] | 0 |  |  | 10650.71
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10147.35
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1м/3в | чердак | 2192.36
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1м | кв.14 | 1091.76
[7 empty] | ремонт системы отопления — пром.рад.2шт кв.22 |  | 3174.18
[6 empty] | 0 |  |  | 16605.65
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | восстан. электроснабжения по заявке |  |  | кв.45 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10147.35
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.64 |  | 311.73 | ревизия запорной арматуры | кв.28 | 361.23
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.28 | 110.33
[6 empty] | 457.73 |  |  | 10618.91
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт электрощита |  |  | моп | 1шт | 2072.3 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10147.35
| восстановление электроснабжения по заявке кв.5 |  |  |  |  | 146 | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
| восстановление электроснабжения по заявке кв.9 |  |  |  |  | 146 | ревизия запорной арматуры | кв.58 | 327.39
[6 empty] | 2364.3 |  |  | 10571.64
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт балконных плит |  | кв.10,14,53 |  | 9м2 | 16508.86 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10147.35
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.2 | 190.9
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 13725.95
[6 empty] | 16508.86 |  |  | 24064.2
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ремонт вентиляционной трубы |  |  |  |  | 1474.89 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10147.35
| устройство колпака над вентиляцией |  |  |  | 2шт | 11696.71
| восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.7 |  | 146
| ремонт ограждения балкона |  |  | кв.53 |  | 940.01
[6 empty] | 14257.61 |  |  | 10147.35
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.33 |  | 2314.77 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10147.35
| восстан.освещения по заявке |  |  | кв.27 |  | 220.02 | ремонт системы отопления - рад. |  | 3165.94
| ремонт электрощита |  |  | кв.23 |  | 1938.3
[6 empty] | 4473.09 |  |  | 13313.29
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10147.35
[7 empty] | замена вентиля | кв.33 | 489.47
[7 empty] | замена вентиля | кв.45 | 524.28
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 642
[6 empty] | 0 |  |  | 11803.1
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10147.35
[7 empty] | выявдение протечки по заявке | кв.14 | 161
[6 empty] | 0 |  |  | 10308.35
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10147.35
[6 empty] | 0 |  |  | 10147.35
СВИРСКАЯ 50
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.58 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10147.35
| восст.электроснабжения по заявке |  |  | моп |  | 146
[6 empty] | 292 |  |  | 10147.35
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 39002.34
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 149353.82
ВСЕГО за год | [5 empty] | 188356.16
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 50 по ул. Свирская
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г. | [6 empty] | на 01.01.2019г.
41172.33 |  | 304755.01 | 297381.13 |  | 188356.16 |  | 150197.3