## Лист1
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт врезного замка |  |  | 2 пл. |  | 235 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8693.92
[6 empty] | 235 |  |  | 8693.92
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | ремонт выхода на кровлю |  |  | 1пд. |  | 470 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8693.92
| ремонт электрощита |  |  | моп |  | 810.62
[6 empty] | 1280.62 |  |  | 8693.92
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт электрощита |  |  |  |  | 935.39 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8693.92
| ремонт электрощита |  |  |  |  | 463.07 | замена вентиля | кв.36 | 838.4
[6 empty] | 1398.46 |  |  | 9532.32
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | остекление |  |  | 4пд.5э | 0,5м2 | 485.83 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8693.92
[7 empty] | ремонт системы отопления — 3в | подвал | 2926.41
[7 empty] | м.ремонт трубопровода водоснабжения |  | 321
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения | кв.4 | 1380.75
[6 empty] | 485.83 |  |  | 13322.08
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | восстановление электроснабжения по заявке кв.2 |  |  |  |  | 508.77 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8693.92
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[6 empty] | 508.77 |  |  | 8790.82
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ревизия электрощитов |  |  |  | 22шт | 10654.05 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8693.92
| замена аварийного провода |  |  |  | 10м | 962.28 | замена вентиля | кв.49 | 484
[7 empty] | замена вентиля | кв.11 | 674.9
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения 1м/1в кв.42,39 |  | 1474.57
[7 empty] | ремонт системы отопления — 3м/4шт |  | 4151.92
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 19146.15
[6 empty] | 11616.33 |  |  | 34625.46
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | м.ремонт кровли |  |  |  | 2м | 518.45 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8693.92
| ремонт фасадных швов |  | кв.23,41,50 |  | 28,7м | 10520
[6 empty] | 11038.45 |  |  | 8693.92
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ревизия электропроводки |  |  |  | 50м | 745.34 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8693.92
| ремонт сети освещения |  |  |  | 8м | 5129.74
| ремонт электрощита |  |  |  |  | 1948.82
| ремонт подходов к подъездам |  |  |  | 34м2 | 51517.5
[6 empty] | 59341.4 |  |  | 8693.92
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт выхода на кровлю |  |  | 1пд. |  | 2250.61 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8693.92
| прочистка вентиляционного канала |  |  | кв.12 |  | 741.82 | тех.обслуживание системы отопления |  | 963
| ремонт металлических ограждений |  |  |  | 9м2 | 7884.06
| заделка отверстий водостока |  |  |  |  | 406.11
| восст.электроснабжения по заявке кв.25 |  |  |  |  | 146
[6 empty] | 11428.6 |  |  | 9656.92
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | косметический ремонт лестничных клеток |  |  |  |  | 377895.89 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8693.92
| ревизия электропроводки моп |  |  |  |  | 236.21 | замена вентиля | кв.34 | 1050.18
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.25 | 541.3
[6 empty] | 378132.1 |  |  | 10285.4
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | замена оконных блоков |  |  |  | 15,6м2 | 159772.05 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8693.92
| ремонт штукатурки стены,оконного откоса кв.1 |  |  |  |  | 11845.51
| установка доводчиков на тамбурные двери |  |  |  | 4шт | 6712.61
| остекление |  |  | кв.33 | 1,2м2 | 688.8
[6 empty] | 179018.97 |  |  | 8693.92
СТРОИТЕЛЕЙ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.9 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 8693.92
[6 empty] | 146 |  |  | 8693.92
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 654630.53
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 138376.52
ВСЕГО за год | [5 empty] | 793007.05
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 13 по ул. Строителей
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г. | [6 empty] | на 01.01.2019г.
-233668.28 |  | 251797.44 | 227017.97 |  | 793007.05 |  | -799657.36