## Лист1
СТРОИТЕЛЕЙ 6А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14134.97
[7 empty] | замена вентиля | кв.3 | 313.49
[7 empty] | замена вентиля | кв.70 | 642.99
[6 empty] | 0 |  |  | 15091.45
СТРОИТЕЛЕЙ 6А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | ремонт электрощита |  |  | моп |  | 906.12 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14134.97
| ремонт электрощитов |  | 3пд.левое крыло |  | 5шт | 18519.63 | ревизия запорной арматуры | кв.33 | 345.28
[6 empty] | 19425.75 |  |  | 14480.25
СТРОИТЕЛЕЙ 6А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14134.97
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.12 | 161
[6 empty] | 0 |  |  | 14295.97
СТРОИТЕЛЕЙ 6А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | замена выключателя |  |  | 1пд.1эт |  | 158.19 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14134.97
| ремонт выхода на кровлю |  |  |  |  | 242.93 | демонтаж эл.титана | кв.10 | 2733.82
[6 empty] | 401.12 |  |  | 16868.79
СТРОИТЕЛЕЙ 6А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт электрощита |  |  | кв.14 |  | 484.27 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14134.97
| восстановление электроснабжения по заявке кв.57 |  |  |  |  | 146 | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[7 empty] | замена вентиля | кв.81 | 484.03
[7 empty] | ревизия грязевиков | т/у | 1369.74
[6 empty] | 630.27 |  |  | 16085.64
СТРОИТЕЛЕЙ 6А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт электрощита |  |  | кв.41 |  | 484.27 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14134.97
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 14700.82
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1м | подвал | 3745.74
[6 empty] | 484.27 |  |  | 32581.53
СТРОИТЕЛЕЙ 6А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | м.ремонт кровли |  |  |  |  | 4088.32 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14134.97
| ремонт фасадных швов |  |  | кв.71 | 14,8м | 5424.9
[6 empty] | 9513.22 |  |  | 14134.97
СТРОИТЕЛЕЙ 6А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | м.ремонт кровли |  |  | 1пд. | 2м2 | 423.87 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14134.97
| м.ремонт кровли |  |  |  | 1м2 | 578.37 | замена вентиля | кв.79 | 908.43
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | 541.29
[6 empty] | 1002.24 |  |  | 15584.69
СТРОИТЕЛЕЙ 6А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | м.ремонт кровли |  |  | кв.88 |  | 265.45 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14134.97
| ремонт электрощита |  |  | 1пд.1э |  | 2184.3 | замена вентиля | кв.90 | 503.46
| ремонт корпуса электрощита |  |  | 1пд.1э |  | 1625.67 | выявление протечки по заявке | кв.90 | 161
| переподключение электросети моп |  |  |  |  | 1190.32 | тех.обслуживание системы отопления |  | 642
| восст.электроснабжения по заявке кв.3 |  |  |  |  | 146
| ремонт электрощита |  |  | кв.18 |  | 484.27
[6 empty] | 5896.01 |  |  | 15441.43
СТРОИТЕЛЕЙ 6А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт пола лестн./клетки |  |  |  | 5,,6м2 | 1739.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14134.97
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.30 |  | 214.83 | ревизия запорной арматуры |  | 539.24
| ремонт корпуса грщ |  |  |  |  | 582
[6 empty] | 2535.9 |  |  | 14674.21
СТРОИТЕЛЕЙ 6А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.18 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14134.97
[7 empty] | устранение утечки тр.водоснабжения - подвал |  | 321
[6 empty] | 146 |  |  | 14455.97
СТРОИТЕЛЕЙ 6А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | восст.электроснабжения по заявке |  |  | кв.78 |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 14134.97
| ремонт тамбурной двери,задедка подвального | [5 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения - 8м |  | 9824.64
|  |  |  | окна |  | 840.38 | ревизия запорной арматуры | кв.8 | 415.26
[6 empty] | 986.38 |  |  | 24374.87
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 41021.16
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 208069.77
ВСЕГО за год | [5 empty] | 249090.93
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 6а по ул. Строителей
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г. | [6 empty] | на 01.01.2019г.
439036.68 |  | 409964.24 | 373387.66 |  | 249090.93 |  | 563333.41