## Лист1
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16816.37
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.59 | 161
[6 empty] | 0 |  |  | 16977.37
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16816.37
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.31 | 161
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.82 | 308.73
[6 empty] | 0 |  |  | 17286.1
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт электрощитов |  | Моп №1,№2 |  |  | 979.31 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16816.37
| ревизия этажных электрощитов |  |  |  | 40 шт | 21301.24
| ремонт тамбурной двери |  |  | 3пд. |  | 342.21
[6 empty] | 22622.76 |  |  | 16816.37
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16816.37
[7 empty] | замена вентиля | кв.64 | 674.55
[6 empty] | 0 |  |  | 17490.92
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16816.37
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 96.9
[6 empty] | 0 |  |  | 16913.27
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт замка входной двери |  |  | кв.13 |  | 808.09 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16816.37
[7 empty] | промывка,гидравл.испыт.труб.отопления |  | 18093.31
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.87 | 156.64
[7 empty] | ремонт системы отопления — 1в | кв.13 | 484
[6 empty] | 808.09 |  |  | 35550.32
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | м.ремонт тамб.двери |  |  |  |  | 357.7 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16816.37
| м.ремонт тамб.двери |  |  | 8пд. |  | 301.22 | ревизия ПРЭмов |  | 1971.77
| ремонт вентиляционного канала |  |  | кв.24 |  | 1920.32
| м.ремонт кровли |  |  |  | 1м | 211
ремонт фасадных швов кв.34,43,46,55,76,79,
|  |  | 82,85,88 |  | 24,6м | 10336.8
[6 empty] | 13127.04 |  |  | 18788.14
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | окраска надписей на фасаде |  |  |  |  | 253.2 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16816.37
| устройство отливов |  |  | кв.85 | 0,4м2 | 386.98 | м. ремонт системы отопления | кв.69 | 293.34
| м.ремонт кровли |  |  |  | 2м2 | 977.57
| восстан.электроснабжения по заявке 6пд. |  |  |  |  | 146
[6 empty] | 1763.75 |  |  | 17109.71
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.24 |  | 278.18 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16816.37
| восст.электроснабжения по заявке кв.6 |  |  |  |  | 146 | выявление протечки по заявке | кв.14 | 161
| устройство жалюзийной решетки |  |  |  |  | 2042.35 | тех.обслуживание системы отопления |  | 642
| ремонт опорной стойки |  |  |  |  | 2302.13
[6 empty] | 4768.66 |  |  | 17619.37
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | восст.электроснабжения по заявке кв.27 |  |  |  |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16816.37
| ремонт фасадных швов |  |  | кв.71,85 | 7м | 2002.42 | выявление протечки по заявке | кв.32 | 161
[6 empty] | 2148.42 |  |  | 16977.37
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16816.37
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.87 | 415.26
[6 empty] | 0 |  |  | 17231.63
СТРОИТЕЛЕЙ 7А
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ремонт электрощита |  |  | кв.70 |  | 2229.05 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 16816.37
| утепление вентиляционной трубы |  |  | кв.75 |  | 651.73 | ревизия запорной арматуры | кв.76 | 376.45
[6 empty] | 2880.78 |  |  | 17192.82
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 48119.5
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 225953.39
ВСЕГО за год | [5 empty] | 274072.89
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 7а по ул. Строителей
2018 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2018г. | [6 empty] | на 01.01.2019г.
-625122.73 |  | 487436.08 | 454232.46 |  | 274072.89 |  | -444963.16