## Лист1
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
январь | навеска оконной створки |  |  |  | 0,5м2 | 2708.08 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20620.08
| восстановление электроснабжения по заявке кв.81 |  |  |  |  | 146 | ревизия запорной арматуры |  | кв.41 | 321
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 8964
[6 empty] | 11818.08 |  |  |  | 20941.08
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
февр | восстановление электроснабжения по заявке кв.94 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20620.08
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 6800 | ремонт трубопровода канализации |  | подвал | 1426.51
[6 empty] | 6957.5 |  |  |  | 22046.59
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
март | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 2207.7 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20620.08
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  | кв.85 | 187.83
[6 empty] | 2207.7 |  |  |  | 20807.91
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
апрель | ремонт электрощита |  |  | кв.84 |  | 3133.32 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20620.08
| ревизия электрощитов |  |  |  |  | 5040 | выявление протечки по заявке |  | кв.41 | 170
[6 empty] | 8173.32 |  |  |  | 20790.08
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20620.08
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 340
[6 empty] | 0 |  |  |  | 20960.08
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20620.08
[7 empty] | ремонт,поверка ПРЭМов |  |  | 3427.91
[7 empty] | ремонт трубопровода водоснабжения 1в/1м |  | кв.86 | 1357.54
[6 empty] | 0 |  |  |  | 25405.53
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
июль | восстановление электроснабжения по заявке 2пд. |  |  |  |  | 115.43 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20620.08
| восстановление электроснабжения по заявке кв.27 |  |  |  |  | 157.5 | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  |  | 19490.3
[7 empty] | ремонт трубопровода отопления |  | кв.75 | 1530.18
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  | кв.37 | 170
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.75 | 170
[6 empty] | 272.93 |  |  |  | 41980.56
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
август | ремонт бетонных крылец |  |  |  | 0,5м3 | 27514.67 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20620.08
[7 empty] | ревизия запорной арматуры |  |  | 500.12
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.63 | 734.93
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.37 | 170
[6 empty] | 27514.67 |  |  |  | 22025.13
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20620.08
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  |  | 302.3
[6 empty] | 0 |  |  |  | 20922.38
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
октябрь | восстановление электроснабжения по заявке кв.77 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20620.08
[7 empty] | ремонт системы отопления 1м |  | кв.56 | 2452.77
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.27 | 627.72
[6 empty] | 157.5 |  |  |  | 23700.57
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
ноябрь | восстановление электроснабжения по заявке кв.5 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20620.08
[6 empty] | 157.5 |  |  |  | 20620.08
ВОЛКОВА 31
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  | сумма
декабрь | восстановление электроснабжения по заявке 1,2,3пд. |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  | 20620.08
| замена светильников |  |  | 2пд. | 6шт | 18325.21 | замена вентиля |  | кв.98 | 594.52
[7 empty] | замена вентиля |  | кв.97 | 445.35
[7 empty] | выявление протечки по заявке |  | кв.41 | 170
[6 empty] | 18482.71 |  |  |  | 21829.95
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 75741.91
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 282029.94
ВСЕГО за год | [5 empty] | 357771.85
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 31 по ул. Волкова
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019 г. | [6 empty] | на 01.01.2020 г.
221639.37 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 221639.37
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 31 по ул. Волкова
2019 год
остаток (+) |  | остаток | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | от | начисления |  | поступления |  | затраты* | перерасход (-)
на 01.01.2019 г. |  | кап.ремонта | [5 empty] | на 01.01.2020 г.
1009717.29 |  | 221639.37 | 562294.42 |  | 517054.8 |  | 357771.85 | 1390639.61