## Лист1
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт электрощита |  |  | кв.29 |  | 556.91 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10375.56
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 2764.1 | замена вентиля | кв.52 | 823.08
[6 empty] | 3321.01 |  |  | 11198.64
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | ремонт электрощита моп |  |  |  |  | 1406.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10375.56
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 2635 | м.ремонт канализации | кв.75 | 340
[6 empty] | 4041.5 |  |  | 10715.56
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 418.2 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10375.56
[6 empty] | 418.2 |  |  | 10375.56
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10375.56
[6 empty] | 0 |  |  | 10375.56
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | устройство выхода на техэтаж |  |  |  |  | 11725.58 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10375.56
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 340
[6 empty] | 11725.58 |  |  | 10715.56
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт электрощита моп ("свирьтелеком") |  |  |  |  | 1056.36 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10375.56
| ревизия электрощитов |  |  |  | 21 шт | 12874.31
| замена светильника |  |  | техэтаж |  | 830
[6 empty] | 14760.67 |  |  | 10375.56
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [6 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10375.56
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.1 | 291.45
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.19 | 170
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 10772.84
[7 empty] | замена вентиля |  | 697.59
[7 empty] | замена вентиля 2шт | кв.31 | 1017.26
[6 empty] | 0 |  |  | 23324.7
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт фасадных швов |  |  |  | 33,8м | 27749.8 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10375.56
| проверка вентиляционных каналов |  |  | кв.2 |  | 255 | восстановление водоснабжения | кв.1 | 283.79
| проверка вентиляционных каналов |  |  | кв.6 |  | 255
[6 empty] | 28259.8 |  |  | 10659.35
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт электрощита |  |  | кв.29 |  | 672.61 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10375.56
[7 empty] | восстановление канализации - 2м | подвал | 1046.31
[6 empty] | 672.61 |  |  | 11421.87
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт электрощита |  |  | кв.34 |  | 971.28 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10375.56
[6 empty] | 971.28 |  |  | 10375.56
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | восстановление электроснабжения по заявке 2эт |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10375.56
[6 empty] | 157.5 |  |  | 10375.56
ВОЛКОВА 35
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10375.56
[7 empty] | замена вентиля | кв.24 | 739.99
[7 empty] | ремонт прибора учета теплоснабжения | т/у | 6229.98
[6 empty] | 0 |  |  | 17345.53
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 64328.15
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 147259.01
ВСЕГО за год | [5 empty] | 211587.16
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 35 по ул.Волкова
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019 г. | [6 empty] | на 01.01.2020 г.
140407.67 |  | 282933.97 | 281398.09 |  | 211587.16 |  | 210218.6