## Лист1
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | восстановление электроснабжения по заявке |  |  |  |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6766.34
| восстановление электроснабжения по заявке кв.12 |  |  |  |  | 146 | ремонт системы отопления - радиат. |  | 3103.62
| восстановление электроснабжения по заявке кв.33 |  |  |  |  | 146
| восстановление электроснабжения по заявке кв.7 |  |  |  |  | 146
[6 empty] | 584 |  |  | 9869.96
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | восстановление электроснабжения по заявке кв.4 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6766.34
[7 empty] | м.ремонт трубопровода отопления | 1пд. | 159.1
[6 empty] | 157.5 |  |  | 6925.44
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6766.34
[7 empty] | м.ремонт трубопровода теплоснабжения | 1пд. | 142.14
[6 empty] | 0 |  |  | 6908.48
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт водостоков |  |  | кв.12,24 |  | 1131.45 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6766.34
| восстановление электроснабжения по заявке кв.5,7 |  |  | кв.23 |  | 157.5 | установка вентиля | подвал | 542.66
| замена доводчика |  |  | 2пд. |  | 2180.89
| восстановление электроснабжения по заявке кв.5,7 |  |  |  |  | 157.5
[6 empty] | 3627.34 |  |  | 7309
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | восстановление электроснабжения по заявке |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6766.34
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 340
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.15 | 170
[7 empty] | водопровод для дворника |  | 232.17
[6 empty] | 157.5 |  |  | 7508.51
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6766.34
[6 empty] | 0 |  |  | 6766.34
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6766.34
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 15479.42
[6 empty] | 0 |  |  | 22245.76
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6766.34
[6 empty] | 0 |  |  | 6766.34
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6766.34
[6 empty] | 0 |  |  | 6766.34
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ревизия электрощитов |  |  |  | 12шт | 8595.35 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6766.34
[7 empty] | восстановление водоснабжения |  | 170
[6 empty] | 8595.35 |  |  | 6936.34
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6766.34
[7 empty] | ремонт, поверка прибора учета тепловой энергии |  | 19659.73
[6 empty] | 0 |  |  | 26426.07
ГОРЬКОГО 26
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6766.34
[6 empty] | 0 |  |  | 6766.34
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 13121.69
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 121194.92
ВСЕГО за год | [5 empty] | 134316.61
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Горького 26
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019 г. | [6 empty] | на 01.01.2020 г.
-141775.86 |  | 184513.48 | 177531.62 |  | 134316.61 |  | -98560.85