## Лист1
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 672.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9499.46
[6 empty] | 672.4 |  |  | 9499.46
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | восстан.электроснабжения по заявке |  |  | кв.35 |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9499.46
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 540.4
[6 empty] | 697.9 |  |  | 9499.46
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт электрощита |  |  | 2пд. |  | 556.91 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9499.46
| восстановление освещения по заявке |  |  | 2пд. |  | 193.36 | ремонт канализации - 18,5м | подвал | 15895.71
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 163.2
[6 empty] | 913.47 |  |  | 25395.17
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9499.46
[6 empty] | 0 |  |  | 9499.46
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9499.46
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 204
[7 empty] | ремонт водостока | 1пд. | 680
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 10939.58
[6 empty] | 0 |  |  | 21323.04
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | восстановление освещения |  |  | теплоузел |  | 952.72 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9499.46
| ремонт электрощита моп |  |  |  |  | 613.07 | замена вентиля | кв.1 | 761.82
[6 empty] | 1565.79 |  |  | 10261.28
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | восстановление электроснабжения по заявке кв.1 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9499.46
[7 empty] | замена вентиля | кв.12 | 1107.9
[6 empty] | 157.5 |  |  | 10607.36
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт фасадных швов |  |  |  | 5м | 4105 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9499.46
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.39 | 500.12
[6 empty] | 4105 |  |  | 9999.58
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9499.46
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 236.5
[6 empty] | 0 |  |  | 9735.96
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт электрощита |  |  | кв.22 |  | 955.18 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9499.46
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.3 |  | 2575.58
[6 empty] | 3530.76 |  |  | 9499.46
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9499.46
[6 empty] | 0 |  |  | 9499.46
ИСАКОВА 18
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | м.ремонт кровли |  |  |  |  | 359.33 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9499.46
| восстановление электроснабжения по заявке кв.25 |  |  |  |  | 315 | ремонт системы отопления - радиат. | кв.49 | 5001.95
| устройство поручней деревянных |  |  |  | 120м | 61314.53 | замена вентиля | кв.4 | 627.65
[6 empty] | 61988.86 |  |  | 15129.06
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 73631.68
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 149948.75
ВСЕГО за год | [5 empty] | 223580.43
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 18 по ул. Исакова
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019г. | [6 empty] | на 01.01.2020 г.
-94131.63 |  | 263514.91 | 257014.21 |  | 223580.43 |  | -60697.85