## Лист1
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт поручня |  |  | 2пд. |  | 414.28 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12987.94
| ремонт электрощита |  |  | кв.59 |  | 556.91
[6 empty] | 971.19 |  |  | 12987.94
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 816 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12987.94
[7 empty] | ревизия ПРЭМов |  | 985.48
[6 empty] | 816 |  |  | 13973.42
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт электрощита |  |  | ГРЩ |  | 49777.88 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12987.94
[6 empty] | 49777.88 |  |  | 12987.94
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | восстановление освещения |  |  |  |  | 155.53 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12987.94
| заменв светильника |  |  | 4пд.1э |  | 754.02
[6 empty] | 909.55 |  |  | 12987.94
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12987.94
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 340
[6 empty] | 0 |  |  | 13327.94
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | ремонт электрощита |  |  | кв.51 |  | 613.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12987.94
[7 empty] | ремонт,поверка ПРЭМов |  | 3427.91
[6 empty] | 613.07 |  |  | 16415.85
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12987.94
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 18381.82
[6 empty] | 0 |  |  | 31369.76
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12987.94
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.7 | 170
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | кв.7 | 317.53
[6 empty] | 0 |  |  | 13475.47
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт электрощита |  |  | кв.39 |  | 2692.1 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12987.94
| ремонт электрощита |  |  | кв.47 |  | 672.61 | техобслуживание системы отопления |  | 302.3
[6 empty] | 3364.71 |  |  | 13290.24
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт фасадных швов |  |  | кв.28 | 16м | 9897.6 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12987.94
[6 empty] | 9897.6 |  |  | 12987.94
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | восстановление электроснабжения по заявке кв.23 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12987.94
| восстановление электроснабжения по заявке кв.3 |  |  |  |  | 157.5
[6 empty] | 315 |  |  | 12987.94
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ремонт выхода на кровлю |  |  | 1пд. |  | 528.57 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12987.94
| м.ремонт кровли |  |  |  | 3м2 | 1054.92 | ремонт прибора учета теплоснабжения | т/у | 3289.98
[6 empty] | 1583.49 |  |  | 16277.92
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 68248.49
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 183070.3
ВСЕГО за год | [5 empty] | 251318.79
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 2б по ул. Комсомольская
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019г. | [6 empty] | на 01.01. 2020г.
-723744.02 |  | 354171.91 | 315977.04 |  | 251318.79 |  | -659085.77