## Лист1
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт выхода на кровлю |  |  | 4пд. |  | 818.83 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13573.87
| ремонт выхода на кровлю |  |  | 1пд. |  | 451.01 | м.ремонт канализации | подвал | 644.27
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | кв.4 | 1529.35
[6 empty] | 1269.84 |  |  | 15747.49
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт электрощитов |  |  |  | 22шт | 30000.24 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13573.87
| ремонт электрощита |  |  | кв.39 |  | 613.07 | техобслуживание системы отопления |  | 340
| замена светильника |  |  | 3пд.5э |  | 2754.82 | ремонт системы отопления - 4в |  | 4028.34
| восстановление электроснабжения по заявке кв.2 |  |  |  |  | 157.5 | ремонт трубопровода теплоснабжения 2м/3в |  | 3512.45
| ремонт электрощита |  |  | кв.2 |  | 2453.76 | ремонт трубопровода теплоснабжения 3,5м/4в |  | 5029.09
[6 empty] | 35979.39 |  |  | 26483.75
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | прочистка вентиляционных каналов |  |  |  |  | 785.19 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13573.87
| восстановление электроснабжения по заявке |  |  | кв.9 |  | 157.5 | ремонт,поверка ПРЭМов |  | 3427.91
[7 empty] | ремонт трубопровода теплоснабжения - 15м/21в подвал |  | 23448
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.43 | 170
[6 empty] | 942.69 |  |  | 40619.78
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13573.87
[7 empty] | демонтаж радиаторов отопления | кв.16 | 2451.82
[7 empty] | ремонт трубопровода отопления 0,5м/2в |  | 1042.5
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 16984.28
[6 empty] | 0 |  |  | 34052.47
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.13 |  | 515.11 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13573.87
| ремонт электрощита |  |  | кв.44 |  | 672.61 | ремонт трубопровода канализации | кв.43 | 5521.06
| восстановление электроснабжения по заявке |  |  | кв.17 |  | 157.5
| восстановление электроснабжения по заявке |  |  | кв.6 |  | 157.5
[6 empty] | 1502.72 |  |  | 19094.93
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | восстановление электроснабжения |  |  | кв.44 |  | 1474.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13573.87
[7 empty] | м.ремонт трубопровода теплоснабжения - 1м | кв.16 | 1077.92
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.26 | 291.45
[6 empty] | 1474.5 |  |  | 14943.24
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | остекление |  |  |  | 0,5м2 | 627.75 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13573.87
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.44 |  | 365.15 | ремонт трубопровода канализации | кв.3 | 4574.24
[7 empty] | ремонт трубопровода канализации | кв.45 | 340
[7 empty] | ремонт системы отопления - 1в | подвал | 739.34
[6 empty] | 992.9 |  |  | 19227.45
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13573.87
[6 empty] | 0 |  |  | 13573.87
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | восстановление электроснабжения по заявке кв.28 |  |  |  |  | 315 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 13573.87
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.25 |  | 1184.43
| замена кабельной линии |  |  | до ГРЩ | 15 м | 9436.2
| устройство информационных досок |  |  |  | 4шт | 9326.07
[6 empty] | 20261.7 |  |  | 13573.87
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 62423.74
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 197316.85
ВСЕГО за год | [5 empty] | 259740.59
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 13 по ул. Красноармейская
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.19 | [6 empty] | на 01.01.20
0 |  | 274361.95 | 214467.66 |  | 259740.59 |  | -45272.93