## Лист1
СВИРСКАЯ 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | восстановление электроснабжения по заявке кв.9 |  |  |  |  | 146 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3356.96
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 10593.6 | выявление причины непоступления водоснабжения кв.7 |  | 161
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.2,3,4 | 452.95
[7 empty] | восстановление водоснабжения | на вводе | 2945.78
[6 empty] | 10739.6 |  |  | 6916.69
СВИРСКАЯ 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 4659 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3356.96
[6 empty] | 4659 |  |  | 3356.96
СВИРСКАЯ 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | восстановление электроснабжения по заявке 2пд. |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3356.96
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 1504.3
[6 empty] | 1661.8 |  |  | 3356.96
СВИРСКАЯ 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3356.96
[6 empty] | 0 |  |  | 3356.96
СВИРСКАЯ 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3356.96
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 204
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 7649.47
[6 empty] | 0 |  |  | 11210.43
СВИРСКАЯ 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3356.96
[7 empty] | выявление протечи по заявке | кв.11 | 170
[6 empty] | 0 |  |  | 3526.96
СВИРСКАЯ 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3356.96
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.7 | 170
[6 empty] | 0 |  |  | 3526.96
СВИРСКАЯ 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3356.96
[7 empty] | ремонт системы отопления | кв.11 | 1883.75
[6 empty] | 0 |  |  | 5240.71
СВИРСКАЯ 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3356.96
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 236.5
[7 empty] | м.ремонт системы отопления - 1в | чердак | 806.11
[6 empty] | 0 |  |  | 4399.57
СВИРСКАЯ 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | восстановление электроснабжения по заявке кв.7 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3356.96
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.7 | 309.87
[7 empty] | ремонт трубопровода отопления - 0,5м |  | 380.94
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.2 | 309.87
[6 empty] | 157.5 |  |  | 4357.64
СВИРСКАЯ 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт электрощитов |  |  |  | 6шт | 4297.68 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3356.96
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.7 |  | 376.01 | выявление протечки по заявке кв.3 |  | 170
[6 empty] | 4673.69 |  |  | 3526.96
СВИРСКАЯ 15
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 3356.96
[7 empty] | выявление протечки по заявке | 1пд. | 170
[6 empty] | 0 |  |  | 3526.96
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 21891.59
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 56303.76
ВСЕГО за год | [5 empty] | 78195.35
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 15 по ул. Свирская
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019 г. | [6 empty] | на 01.01.2020 г.
-65315.31 |  | 91541.98 | 74444.88 |  | 78195.35 |  | -69065.78