## Лист1
СВИРСКАЯ 43
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ремонт электрощита |  |  | кв.22 |  | 556.91 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7008.77
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 5553.9
[6 empty] | 6110.81 |  |  | 7008.77
СВИРСКАЯ 43
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 680 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7008.77
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | кв.6 | 376.45
[6 empty] | 680 |  |  | 7385.22
СВИРСКАЯ 43
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7008.77
[6 empty] | 0 |  |  | 7008.77
СВИРСКАЯ 43
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт электрощита |  |  | кв.16 |  | 613.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7008.77
[6 empty] | 613.07 |  |  | 7008.77
СВИРСКАЯ 43
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ремонт водостоков |  |  |  | 13м | 8485.37 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7008.77
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 204
[6 empty] | 8485.37 |  |  | 7212.77
СВИРСКАЯ 43
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7008.77
[7 empty] | замена дренажного насоса | подвал | 5079.87
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 13329.51
[6 empty] | 0 |  |  | 25418.15
СВИРСКАЯ 43
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7008.77
[6 empty] | 0 |  |  | 7008.77
СВИРСКАЯ 43
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | восстановление освещения |  |  | подвал |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7008.77
| ремонт электрощита |  |  | кв.16 |  | 672.61
| восстановление электроснабжения |  |  | подвал | 10м | 2197.52
[6 empty] | 3027.63 |  |  | 7008.77
СВИРСКАЯ 43
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7008.77
[7 empty] | техобслуживание системы отопления |  | 151.2
[6 empty] | 0 |  |  | 7159.97
СВИРСКАЯ 43
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.30 |  | 2146.31 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7008.77
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.27 |  | 2575.58
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.14 |  | 2575.58
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.35 |  | 858.53
[6 empty] | 8156 |  |  | 7008.77
СВИРСКАЯ 43
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7008.77
[6 empty] | 0 |  |  | 7008.77
СВИРСКАЯ 43
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7008.77
[6 empty] | 0 |  |  | 7008.77
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 27072.88
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 103246.27
ВСЕГО за год | [5 empty] | 130319.15
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 43 по ул. Свирская
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019 г. | [6 empty] | на 01.01.2020 г.
-265745 |  | 190639.24 | 190764.75 |  | 130319.15 |  | -205299.4