## Лист1
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | монтаж сети освещения техэтажа |  |  |  | 30м | 5393 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15110.78
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 884.1 | ремонт трубопровода водоснабжения | подвал | 1918.72
[6 empty] | 6277.1 |  |  | 17029.5
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | техобслуживание кровли |  |  |  |  | 3043 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15110.78
[7 empty] | ремонт ПРЭМа ( счет №387 от 11.02.2019г.) |  | 11964
[6 empty] | 3043 |  |  | 27074.78
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | восстановление электроснабжения по заявке кв.1 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15110.78
| техобслуживание кровли |  |  |  |  | 163.2 | ревизия запорной арматуры | кв.62 | 376.45
[7 empty] | установка ПРЭМа |  | 684.43
[6 empty] | 320.7 |  |  | 16171.66
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15110.78
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.17 | 205.92
[6 empty] | 0 |  |  | 15316.7
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | замена светильника |  |  |  |  | 929.62 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15110.78
| ремонт электрощита |  |  | кв.59 |  | 613.07 | техобслуживание системы отопления |  | 247.3
[6 empty] | 1542.69 |  |  | 15358.08
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15110.78
[7 empty] | м.ремонт трубопровода отопления | кв.48 | 155.57
[7 empty] | выявление протечки по заявке | кв.40 | 170
[6 empty] | 0 |  |  | 15436.35
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | восстановление освещения |  |  | т/у |  | 1609.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15110.78
[7 empty] | гидравл.испытания,промывка сист.отопления |  | 13067.95
[6 empty] | 1609.07 |  |  | 28178.73
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.14 |  | 2575.58 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15110.78
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | кв.61 |  | 858.53 | ремонт системы отопления - 1в | кв.72 | 598.32
| ревизия электрощитов |  |  |  | 21шт | 14124.83 | ревизия запорной арматуры | кв.61 | 651.27
[6 empty] | 17558.94 |  |  | 16360.37
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | восстановление электроснабжения по заявке кв.50 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15110.78
| ремонт электрощита |  |  | кв.50 |  | 2976.97 | ремонт водостока - 6,3м | подвал | 6597.53
[7 empty] | ремонт системы отопления - 1в | кв.66 | 1036.15
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.63 | 170
[7 empty] | восстановление водоснабжения | подвал | 547.05
[6 empty] | 3134.47 |  |  | 23461.51
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | восстановление электроснабжения по заявке кв.7 |  |  |  |  | 157.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15110.78
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.71 | 309.87
[6 empty] | 157.5 |  |  | 15420.65
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт кровли |  |  | кв.68 |  | 3808.22 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15110.78
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.69 | 170
[7 empty] | восстановление водоснабжения | кв.61 | 239.35
[6 empty] | 3808.22 |  |  | 15520.13
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | м.ремонт кровли |  |  |  | 6м | 3896.81 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 15110.78
| м.ремонт кровли |  |  |  |  | 539
| переподключение вводного рубильника |  |  | грщ |  | 315
[6 empty] | 4750.81 |  |  | 15110.78
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 42202.5
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 220439.24
ВСЕГО за год | [5 empty] | 262641.74
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 62 по ул. Свирская
2019 год
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.2019 г. | [6 empty] | на 01.01.2020 г.
-591237.46 |  | 412060.35 | 399462.8 |  | 262641.74 |  | -454416.4