## Лист1
ИСАКОВА 20б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11065.63
[5 empty] | 0 |  | 11065.63
ИСАКОВА 20б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | ремонт выключателей МОП - 4 подъезд 1 этаж |  |  |  | 179.03 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11531.11
| ремонт пружины тамбурной двери - 2 подъезд |  |  |  | 362.58 | ремонт запорной арматуры водоснабжения - кв. 16 | 572.78
[5 empty] | 541.61 |  | 12103.89
ИСАКОВА 20б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | восстановление электроснабжения - кв. 31 |  |  |  | 799.47 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11531.11
[6 empty] | устранение протечки системы канализации - кв. 6 | 207
[5 empty] | 799.47 |  | 11738.11
ИСАКОВА 20б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11531.11
[6 empty] | замена запорн.арматуры трубопр.водоснаб. - кв.44 (1в) | 670.09
[5 empty] | 0 |  | 12201.2
ИСАКОВА 20б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11531.11
[6 empty] | демонтаж ПРЭМ | 596.35
[5 empty] | 0 |  | 12127.46
ИСАКОВА 20б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11531.11
[6 empty] | ремонт и установка ПРЭМ | 11843.81
[5 empty] | 0 |  | 23374.92
ИСАКОВА 20б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | восстановление электроснабжения - кв. 31 |  |  |  | 185 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11531.11
| ремонт покрытия козырька над подъездом - 1 подъезд |  |  |  | 1282.79 | промывка,гидравлические испытания трубопровода отопления | 41237.64
[5 empty] | 1467.79 |  | 52768.75
ИСАКОВА 20б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11531.11
[6 empty] | устранение протечки трубопр.водоснаб. - кв. 3 | 414
[6 empty] | выявление неисправности сист.водоснаб. - кв. 12 | 207
[5 empty] | 0 |  | 12152.11
ИСАКОВА 20б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11531.11
[6 empty] | устранение протечки трубопр.водоснаб. - кв. 37 | 135.03
[6 empty] | замена запорной арматуры радиаторов - кв. 49 (1в) | 755.76
[6 empty] | техобслуживание системы отопления | 414
[6 empty] | ремонт радиаторов отопления и запорн.арм. - кв.13 (3в) | 5649.22
[5 empty] | 0 |  | 18485.12
ИСАКОВА 20б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | ремонт парапета - кв. 50 |  |  | 3 м | 3653.48 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11531.11
| мелкий ремонт кровли - кв. 14 |  |  |  | 1518.5
| ремонт фасадных швов - кв. 19 |  |  | 18 м | 14506.78
| ремонт фасадных швов - кв. 44 |  |  | 5 м | 4029.66
[5 empty] | 23708.42 |  | 11531.11
ИСАКОВА 20б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | ремонт ЩЭ с заменой автоматов - кв. 18 |  |  |  | 3090.51 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11531.11
| ремонт колпаков над вентиляционными шахтами |  |  | 9 шт. | 16112.37
[5 empty] | 19202.88 |  | 11531.11
ИСАКОВА 20б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | ремонт ЩЭ с заменой автоматов - кв. 25 |  |  |  | 3238.26 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11531.11
| восстановление электроснабжения - кв. 13 |  |  |  | 185
| ревизия силовых сетей МОП, укладка слаботоч.линий - 1-4 подъезд |  |  |  | 5920
[5 empty] | 9343.26 |  | 11531.11
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 55063.43
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 200610.52
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 255673.95
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 20б по ул. Исакова
2021 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.21 г. | [5 empty] | на 01.01.22 г.
-217830.09 |  | 288108.28 | 279218.81 | 255673.95 |  | -194285.23