## Лист1
МЕХАНИЧЕСКИЙ 36
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | установка выключателя - 2 подъезд |  |  |  | 243.33 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 6931.17
| восстановление освещения - 1 подвал |  |  |  | 1275.52 | отогрев трубопровода водоснабжения - подвал | 2258
| восстановление освещения - 2 подъезд крыльцо |  |  |  | 131.03 | устранение протечки системы водоснабжения - подвал | 189
| восстановление электроснабжения МОП - 1 подъезд |  |  |  | 176.5
[5 empty] | 1826.38 |  | 9378.17
МЕХАНИЧЕСКИЙ 36
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | восстановление электроснабжения - кв. 66 |  |  |  | 131.03 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7290.56
| восстановление электроснабжения - кв. 115 |  |  |  | 185 | выявление протечки - кв. 6 | 207
| восстановление электроснабжения - кв. 83 |  |  |  | 185
[5 empty] | 501.03 |  | 7497.56
МЕХАНИЧЕСКИЙ 36
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | ревизия электросети освещения на предмет кражи - 1-9 этаж |  |  |  | 185 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7290.56
| восстановление электроснабжения - кв. 98 |  |  |  | 370 | устранение протечки системы водоснаб. - кв. 52 | 181.7
[6 empty] | выявление протечки системы водоснаб. - кв. 52 | 207
[5 empty] | 555 |  | 7679.26
МЕХАНИЧЕСКИЙ 36
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | ремонт металлических перил - 2 подъезд 2 этаж |  |  |  | 905.75 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7290.56
[6 empty] | устранение протечки системы водоснаб. - кв. 61 | 467.59
[6 empty] | устранение протечки системы водоснаб. - кв. 38 | 207
[5 empty] | 905.75 |  | 7965.15
МЕХАНИЧЕСКИЙ 36
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | монтаж светильников МОП |  |  | 19 шт. | 21324.38 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7290.56
[5 empty] | 21324.38 |  | 7290.56
МЕХАНИЧЕСКИЙ 36
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | восстановление электроснабжения дома |  |  |  | 185 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7290.56
| восстановление остекления подвального окна - 1 подъезд |  |  |  | 1068.27 | устранение протечки трубопр.канализации - кв. 84 | 207
[6 empty] | устранение протечки системы водоснаб.- кв. 90 | 183.57
[5 empty] | 1253.27 |  | 7681.13
МЕХАНИЧЕСКИЙ 36
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | восстановление электроснабжения - кв. 1 |  |  |  | 185 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7290.56
| ремонт кирпичной кладки крыльца - 1 и 2 подъезды |  |  |  | 602.46
[5 empty] | 787.46 |  | 7290.56
МЕХАНИЧЕСКИЙ 36
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | замена ручки тамбурной двери - 2 подъезд |  |  |  | 369.53 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7290.56
| прочистка вентиляции - кв. 123 |  |  |  | 1153.09
[5 empty] | 1522.62 |  | 7290.56
МЕХАНИЧЕСКИЙ 36
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | техобслуживание системы отопления |  |  |  | 185 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7290.56
| замена доводчика входной двери - 1 подъезд |  |  |  | 4084 | выявление неисправности сист.канализ. - кв. 77 | 207
[6 empty] | выявление протечки системы водоснаб. - кв. 81,88 | 207
[5 empty] | 4269 |  | 7704.56
МЕХАНИЧЕСКИЙ 36
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | герметизация стыка козырька над балконом - кв. 125 |  |  |  | 1987.24 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7290.56
[5 empty] | 1987.24 |  | 7290.56
МЕХАНИЧЕСКИЙ 36
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | мелкий ремонт входной двери (пружина) - 1 подъезд |  |  |  | 359.02 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7290.56
| восстановление электроснабжения - кв. 125 |  |  |  | 385.25
| утепление стены - кв. 125 |  |  | 12,2 м2 | 17122.94
[5 empty] | 17867.21 |  | 7290.56
МЕХАНИЧЕСКИЙ 36
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7290.56
[6 empty] | выявление протечки системы водоснаб. - кв. 52 | 207
[6 empty] | устранение протечки системы водоснаб. - кв. 32 | 186.48
[5 empty] | 0 |  | 7684.04
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 52799.34
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 92042.67
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 144842.01
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 36 по пр.Механический
2021 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.21 г. | [5 empty] | на 01.01.22 г.
-1500271.98 |  | 432638.04 | 398980.65 | 144842.01 |  | -1246133.34