## Лист1
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  |  | сумма
январь | [6 empty] | 0 | снятие показаний водомер |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | мес.начисл. |  | р/о вод | сод/жил | тек.рем | р/о кан | отопл.
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  |  | сумма
февр. | проверка,отогрев водостоков | [5 empty] | 83.2 | снятие показаний водомер |  |  |  |  | 0
| м.ремонт двери накл.,замок |  |  |  |  | 2 | 904.18 | обход подвала согласно графика |  |  |  |  | 2075.76
| отогрев канал.выпусков | [5 empty] | 312 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  |  | 20189.4
| рем.освещ.патрон. | [5 empty] | 227.17 | прочистка водопровода |  |  |  | 15 | 179
| рем.освещ.включ.+патрон+лампы |  |  |  |  | 10шт | 1007.09 | замена вентиля |  |  |  | 54 | 1002.4
[8 empty] | ремонт вентиля по стояку |  |  |  | 54 | 776.53
[8 empty] | прочистка водопровода |  |  |  |  | 3772.32
[8 empty] | рем.работы по восст.сист.отопл. |  |  |  |  | 1432
[7 empty] | 2533.64 | [5 empty] | 29427.41
[7 empty] | мес.начисл. |  | р/о вод | сод/жил | тек.рем | р/о кан | отопл.
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  |  | сумма
март | тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 124.8 | снятие показаний водомер |  |  |  |  | 0
| тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 41.6 | обход подвала согласно графика |  |  |  |  | 2075.76
| тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 41.6 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  |  | 24777.9
| тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 41.6 | регулировка см.бачка |  |  |  | 12 | 199.77
| скалывание наледи с козырьков | [5 empty] | 655.2 | выявл.протечки по заявке |  |  |  | 2 | 179
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 295.01 | установка клапана на канал.стояк |  |  |  | 115 | 1335.19
| сбрасывание снега с кровли | [5 empty] | 624 | регулировка см.бачка |  |  |  | 38 | 450.31
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 157.95 | выявл.прот.по заявке |  |  |  | 5 | 204.85
| сбрасывание снега с кровли-102 | [5 empty] | 468
| сбрасывание снега с кровли-90,102 | [5 empty] | 936
| тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 63
| замена выключателя | [5 empty] | 213.15
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 295.01
[7 empty] | 3956.92 | [5 empty] | 29222.78
[7 empty] | мес.начисл. |  | р/о вод | сод/жил | тек.рем | р/о кан | отопл.
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  |  | сумма
апрель | рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  |  | 2 | 157.95 | снятие показаний водомер |  |  |  |  | 0
| устранеие течи-технический этаж | [5 empty] | 312 | обход подвала согласно графика |  |  |  |  | 2075.76
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  |  | 24777.9
[8 empty] | ревизия вентиля |  |  |  | 97 | 325.62
[8 empty] | выявл.причины непост.водосн. |  |  |  | 90 | 89.5
[7 empty] | 469.95 | [5 empty] | 27268.78
[7 empty] | мес.начисл. |  | р/о вод | сод/жил | тек.рем | р/о кан | отопл.
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  |  | сумма
май | м.ремонт дв.полотна с уст.накл.,замка | [5 empty] | 523.78 | снятие показаний водомер |  |  |  |  | 0
| м.ремонт дв.полотна с уст.накл.,замка | [5 empty] | 523.78 | обход подвала согласно графика |  |  |  |  | 2075.76
| м.ремонт дв.полотна с уст.накл.,замка | [5 empty] | 523.78 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  |  | 24777.9
| установка почтовых ящиков |  |  |  | 1пд. | 15шт | 6838.16 | реммонт трубопр.отопления |  |  |  | 9пд. | 1093.16
| тех.обсл.водостоков | [5 empty] | 116.3
| установка почтовых ящиков |  |  |  |  | 101шт | 46152.24
[7 empty] | 54678.04 | [5 empty] | 27946.82
[7 empty] | мес.начисл. |  | р/о вод | сод/жил | тек.рем | р/о кан | отопл.
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  |  | сумма
июнь | рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 140.07 | снятие показаний водомер |  |  |  |  | 0
| установка колпаков на вентиляцию | [5 empty] | 708 | обход подвала согласно графика |  |  |  |  | 2075.76
| ремонт кровли |  |  |  |  | 20м2 | 11951.51 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  |  | 24777.9
| ремонт кровли |  |  |  |  | 40м2 | 23903.02 | ревизия см.бачка |  |  |  | 52 | 338.99
[8 empty] | замена вентиля-2шт. |  |  |  | 19 | 814.16
[8 empty] | ревизия смесителя |  |  |  | 115 | 306.55
[8 empty] | ремонт канализации(зачеканка) |  |  |  | 75 | 422.44
[8 empty] | прочистка канализации |  |  |  |  | 4085.3
[8 empty] | замена вентиля |  |  |  | 87 | 407.05
[7 empty] | 36702.6 | [5 empty] | 33228.15
[7 empty] | мес.начисл. |  | р/о вод | сод/жил | тек.рем | р/о кан | отопл.
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  |  | сумма
июль | ремонт кровли |  |  |  |  | 45м2 | 26890.9 | снятие показаний водомер |  |  |  |  | 0
| ремонт кровли |  |  |  |  | 30м2 | 18009.74 | обход подвала согласно графика |  |  |  |  | 2075.76
| прочистка водостока | [5 empty] | 184.08 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  |  | 24777.9
| замена участка водостока |  |  |  | 1пд. |  | 1144.38 | ремонт крана |  |  |  | 38 | 306.53
| установка колпаков на вентиляцию | [5 empty] | 3020.8 | водопровод для дворников |  |  |  |  | 2215.57
| изготовление поручня для инвалидов | [5 empty] | 2167.66 | прочистка канализации |  |  |  |  | 4716.58
| ремонт кровли |  |  |  |  | 25м2 | 12981.95 | м.ремонт канализации |  |  |  | 6пд. | 648.36
| ремонт кровли |  |  |  |  | 20м2 | 12006.5 | прочистка канализации |  |  |  |  | 2358.29
| ремонт кровли |  |  |  |  | 30м2 | 18009.74 | м.ремонт канализации |  |  |  |  | 324.18
| ремонт кровли |  |  |  |  | 20м2 | 12006.5 | прочистка канализации |  |  |  |  | 2191.15
| ремонт дверной коробки |  |  |  | 3пл. |  | 4001.55
| ремонт кровли |  |  |  |  | 10м2 | 6003.25
| ремонт кровли |  |  |  |  | 40м2 | 24012.99
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 122.63
| ремонт кровли |  |  |  |  | 40м2 | 24012.99
[7 empty] | 164575.66 | [5 empty] | 39614.32
[7 empty] | мес.начисл. |  | р/о вод | сод/жил | тек.рем | р/о кан | отопл.
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  |  | сумма
август | ремонт кровли |  |  |  |  | 20м2 | 12006.5 | снятие показаний водомер |  |  |  |  | 0
| ремонт кровли |  |  |  |  | 40м2 | 24012.99 | обход подвала согласно графика |  |  |  |  | 2075.76
| ремонт кровли |  |  |  |  | 20м2 | 12006.5 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  |  | 24777.9
| устройство козырьков над балконами |  |  |  |  | 15шт | 357515.55 | м.ремонт канализации |  |  |  |  | 211.22
| рем.освещ.-смена ламп | [5 empty] | 122.69 | ремонт сист.отопления-9пд. |  |  |  |  | 596.8
| рем.освещения-розетка | [5 empty] | 198.35 | ревизия см.бачка |  |  |  | 26 | 121.06
| ревизия эл.проводки | [5 empty] | 844.88 | ремонтсм.бачка |  |  |  | 107 | 396.15
| тех.обсл.водостоков-прочистка | [5 empty] | 92.1
| рем.освещ.-смена ламп | [5 empty] | 157.55
[7 empty] | 406957.11 | [5 empty] | 28178.89
[7 empty] | мес.начисл. |  | р/о вод | сод/жил | тек.рем | р/о кан | отопл.
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  |  | сумма
сентяб | ремонт дверного полотна в подвал | [5 empty] | 3061.23 | снятие показаний водомер |  |  |  |  | 0
| рем.освещ.-смена ламп |  |  |  | 3пд | 5 | 229.46 | обход подвала согласно графика |  |  |  |  | 2075.76
| рем.освещ.-розетка | [5 empty] | 293.81 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  |  | 24777.9
| рем.освещ.-смена ламп |  |  |  |  | 6 | 264.79 | замена вентиля |  |  |  |  | 509.62
| рем.освещ.-смена ламп | [5 empty] | 123.47 | проч.канализации с сборкой,разборкой-1пд. |  |  |  |  | 2164.06
| рем.освещ.-смена ламп | [5 empty] | 123.47 | замена вентиля (2шт) |  |  |  | 26 | 1019.24
[8 empty] | ремонт смесителя |  |  |  |  | 363.18
[8 empty] | слив,аполнение системы отопл. |  |  |  |  | 211.22
[8 empty] | восстановление канализации |  |  |  |  | 4906.3
[7 empty] | 4096.23 | [5 empty] | 36027.28
[7 empty] | мес.начисл. |  | р/о вод | сод/жил | тек.рем | р/о кан | отопл.
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  |  | сумма
октябрь | рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 743.45 | снятие показаний водомер |  |  |  |  | 0
[8 empty] | обход подвала согласно графика |  |  |  |  | 2075.76
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  |  | 24777.9
[8 empty] | восстановление канал.стояка |  |  |  | 1пл. | 422.44
[8 empty] | ревизия вентиля |  |  |  | 34 | 363.18
[8 empty] | замена сгона |  |  |  | 7пл. | 137.61
[8 empty] | ревизия вентиля |  |  |  | 43 | 416.76
[8 empty] | замена вентиля |  |  |  | 46 | 563.2
[7 empty] | 743.45 | [5 empty] | 28756.85
[7 empty] | мес.начисл. |  | р/о вод | сод/жил | тек.рем | р/о кан | отопл.
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  |  | сумма
ноябрь | восстановление освещения | [5 empty] | 273.64 | снятие показаний водомер |  |  |  |  | 0
| м.ремонт двери-накладка+замок | [5 empty] | 527.65 | обход подвала согласно графика |  |  |  |  | 2075.76
| восстановление освещения | [5 empty] | 163.22 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  |  | 24777.9
| устройство щитов на приямки | [5 empty] | 5031.57 | выяв.протечки по заявке |  |  |  | 78 | 211.22
| восстановление освещения | [5 empty] | 126.41 | смена вентиля |  |  |  | 114 | 473.52
| восстановление освещения | [5 empty] | 316.83 | замена канализационного стояка |  |  |  |  | 2648.65
| восстановление освещения |  |  |  | 46 |  | 211.22 | ремонт сист.отопления |  |  |  |  | 7427.7
[8 empty] | ремонт сист.отопления |  |  |  |  | 1861.19
[8 empty] | замена вентилей -подвал |  |  |  |  | 947.04
[7 empty] | 6650.54 | [5 empty] | 40422.98
[7 empty] | мес.начисл. |  | р/о вод | сод/жил | тек.рем | р/о кан | отопл.
ЛЕНИНА 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  |  |  |  | сумма
декабрь | восстановление освещения | [5 empty] | 163.23 | снятие показаний водомер |  |  |  |  | 0
| восстановление освещения | [5 empty] | 310.46 | обход подвала согласно графика |  |  |  |  | 2075.76
| восстановление освещения | [5 empty] | 105.61 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  |  |  |  | 24777.9
| восстановление освещения | [5 empty] | 547.41 | выявл.протечки по заявке |  |  |  |  | 211.22
[8 empty] | прочистка канализации |  |  |  |  | 6393.1
[8 empty] | ремонт сист.отопления |  |  |  |  | 5266.38
[8 empty] | выявление причины непоступления воды-114 |  |  |  |  | 211.22
[8 empty] | замена вентиля |  |  |  | 111 | 473.52
[8 empty] | ремонт см.бачка |  |  |  | 26 | 354.99
[7 empty] | 1126.71 | [5 empty] | 39764.09
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 682490.85
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 359858.35
ВСЕГО за год | [5 empty] | 1042349.2
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 13 по пр. Ленина
начислен. |  | поступления |  | затраты |  | остаток (+)
перерасход (-)
382170.6 |  | 355406.4 |  | 124000 |  | 231406.4
* установка приборов учета — тепловой — 210 000руб — 126 000руб бюджет, 84 000-за счет средств собственника
водомер — 50 000руб — 30 000руб.бюджет, 20 000 руб за счет средств собственников
|  | электросчетчик — 50 000руб |  |  |  | — 30 000руб.бюджет, 20 000 руб за счет средств собственников
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 13 по пр. Ленина
начисления |  | поступления |  | затраты
|  | поступл. | в т.ч. | затраты | в т.ч. | остаток (+)
|  |  | сборы |  | НДС | перерасход (-)
446734.11 |  | 405791.6 | 12173.75 | 1042349.2 | 159002.42 | -636557.6