## Лист1
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | включение автомата |  |  |  | 5пд. |  | 88.5 | снятие показаний водомер |  | 0
| сбрасывание снега с кровли | [5 empty] | 306 | обход подвала согласно графика |  | 1845.121
| рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  | 6пд. |  | 225.58 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 9600.04
[5 empty] | 7пд. |  | 156.35 | ремонт,регулир.см.бачка | 3 | 198.77
| рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  | 1пд |  | 156.95 | ремонт,регулир.см.бачка | 109 | 198.77
[5 empty] | 2пд. |  | 159.95 | выявл.протечки по заявке | 81 | 179
[5 empty] | 3пд. |  | 122.82 | ремонт крана | 41 | 325.62
[5 empty] | 4пд. |  | 122.82
[5 empty] | 5пд. |  | 156.95
| закрытие окон | [5 empty] | 156
[7 empty] | 1651.92 |  |  | 12347.321
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр. | рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  | 3пд. |  | 156.95 | снятие показаний водомер |  | 0
[5 empty] | 5пд |  | 225.58 | обход подвала согласно графика |  | 1845.121
| скалывание наледи | [5 empty] | 728 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 19738.4
| установка светильников |  |  |  |  | 2 | 1508.91 | прочистка канализации |  | 1886.11
| заделка отверстий |  |  |  | 1пд. |  | 468
| установка светильников |  |  |  |  | 12 | 8586.07
| рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  | 2пд. |  | 122.82
[5 empty] | 3пд. |  | 156.95
[5 empty] | 7пд. |  | 122.82
| м.ремонт двери накл. | [5 empty] | 252.09
| прочистка вентиляции |  |  |  | 91 |  | 448.46
| рем.освещ.включ.автом. |  |  |  | 1пд. |  | 122.82
[5 empty] | 5пд |  | 122.82
[5 empty] | 6пд. |  | 161.26
| установка ограждения | [5 empty] | 1428.52
| м.ремонт двери пружина | [5 empty] | 325.72
| рем.освещ.включ.автом. |  |  |  | 1,2,7пд |  | 436.72
| отогрев канал.выпусков | [5 empty] | 312
| отогрев канал.выпусков | [5 empty] | 234
| рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  | 2,5,6,7 |  | 525.28
| замена замков на универс.-4,6пл. | [5 empty] | 804
[7 empty] | 17249.79 |  |  | 23469.631
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  | 4пд |  | 123.82 | снятие показаний водомер |  | 0
[5 empty] | 6пд. |  | 192.26 | обход подвала согласно графика |  | 1845.121
| скалывание наледи | [5 empty] | 624 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24224.4
| установка светильников |  |  |  | 3пд. | 36шт | 29512.91 | ремонт крана | 83 | 415.12
| рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  | 5пд |  | 123.82 | ремонт крана | 11 | 415.12
| включ.автоматов | [5 empty] | 179 | выявл.протечки по заявке | 106 | 179
| ремонт оконныхств.,остекление | [5 empty] | 12976.67 | ревизия вентиля | 7 | 415.12
| изготовление,устан.дв.блоков-4,5пд. | [5 empty] | 15688.56 | ревизия вентиля | 110 | 415.12
| скалывание наледи | [5 empty] | 832 | рем.канал.,ревизия вентиля | 44 | 594.12
| очистка козырьков от снега,наледи | [5 empty] | 468
[7 empty] | 60721.04 |  |  | 28503.121
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | косметический ремонт лестн.клетки |  |  |  |  | 2пд. | 47706.24 | снятие показаний водомер |  | 0
| скалывание наледи с козырьков | [5 empty] | 1872 | обход подвала согласно графика |  | 1845.121
| остекление |  |  |  |  | 12,8м2 | 12508.6 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24224.4
| ревизия эл.щитов | [5 empty] | 15359.98 | выявление протечки по заявке | 106 | 179
| обшивка выхода на кровлюкр.жел. |  |  |  | 4пд | 1,5м2 | 1685.45 | ремонт см.бачка | 11 | 450.91
| установка почтовых ящиков |  |  |  |  | 1пд. | 5704.89 | ремонт канал.со сн.уст «компакт» | 110 | 2025.96
| установка почтовых ящиков |  |  |  |  | 2пд. | 5704.89 | регулировка см.бачка |  | 199.77
| установка почтовых ящиков |  |  |  |  | 4пд. | 5704.89 | регулировка см.бачка | 11 | 199.77
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1944.43
[8 empty] | ремонт тепловых сетей(свар.работы) |  | 1516
[7 empty] | 96246.94 |  |  | 32585.361
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | установка почтовых ящиков |  |  |  | 5пд | 12шт | 5705 | снятие показаний водомер |  | 0
| косметический ремонт лестн.клетки |  |  |  |  | 4пд | 47706.24 | обход подвала согласно графика |  | 1845.121
| косметический ремонт лестн.клетки |  |  |  |  | 5пд | 47706.24 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24224.4
| замена дверного блока |  |  |  | тамбур | 2пд. | 6167.68 | ремонт см.бачка | 11 | 386.47
| замена дверного блока |  |  |  | тамбур | 6пд. | 6167.68
| м.ремонт дв.полотна с укр..накл. | [5 empty] | 275.98
| рем.освещ.включ.автом. | [5 empty] | 209.84
| остекление |  |  |  |  | 1,6м2 | 1370.24
| косметический ремонт лестн.клетки |  |  |  |  | 6пд | 47706.24
| замена дверного блока |  |  |  | тамбур | 7пд. | 6167.68
| ремонт кровли |  |  |  |  | 7м2 | 3962.16
| установка почтовых ящиков |  |  |  |  | 6пд. | 5704.89
| обшивка спуска в подвал железом |  |  |  |  | 5пд | 1957.87
| прочистка вентиляции |  |  |  | 84 |  | 467.19
[7 empty] | 181274.93 |  |  | 26455.991
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | установка информ.. |  |  | 1,2,4,5,6,7 пд. |  |  | 11172.61 | снятие показаний водомер |  | 0
| обивка железом спуска в подвал |  |  |  | 7пд. |  | 1220.77 | обход подвала согласно графика |  | 1845.121
| демонтаж выключателя | [5 empty] | 105.61 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24224.4
| установка почтовых ящиков |  |  |  | 7пд. |  | 6219.97 | прочистка канализации |  | 1531.99
| установка двери-тамбур |  |  |  | 3пд. |  | 8474.8 | ревизия сифона | 35 | 380.64
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 140.07 | прочистка канализации | 47 | 633.66
| ремонт кровли |  |  |  |  | 20м2 | 11951.51 | ремонт крана, | 11 | 306.83
| обивка выхода на кровлю,рем.спуска в подв | [5 empty] | 520.23 | замена вентиля | 11 | 407.05
| установка двери-тамбур |  |  |  | 8пд. |  | 8229.77
| косметический ремонт лестн.клетки |  |  |  |  | 7пд | 47706.24
| косметический ремонт лестн.клетки |  |  |  |  | 8пд | 47706.24
| ремонт кровли | [5 empty] | 1204.2
| герметизация стыков оц.покрытия карн.свеса | [5 empty] | 6582.83
| замена дверного блока |  |  |  |  | 3пд. | 6167.68
[7 empty] | 157402.53 |  |  | 29329.691
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | разб.,сборка ниши для пр-ва работ | [5 empty] | 552.24 | снятие показаний водомер |  | 0
| окраска входных дверей |  |  |  | 1,2,3,4 пд. |  | 1073.32 | обход подвала согласно графика |  | 1845.121
| навеска почтовых ящиков |  |  |  | 3пд. |  | 4516.92 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24224.4
| косметический ремонт лестн.клетки |  |  |  |  | 3пд | 47706.24 | прочистка канализации |  | 2042.65
| навеска почтовых ящиков |  |  |  | 8пд. |  | 4516.92 | прочистка канализации |  | 3063.98
| остекление |  |  |  |  | 0,75м2 | 595.98 | прочистка канализации |  | 1179.14
| ремонт деформационного шва | [5 empty] | 25284 | прочистка водопровода | 65 | 211.22
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1768.71
[8 empty] | прочистка канализации | 76 | 422.44
[8 empty] | прочистка канализации |  | 943.32
[7 empty] | 84245.62 |  |  | 35700.981
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | ремонт деформационного шва | [5 empty] | 25284 | снятие показаний водомер |  | 0
| рем.освещ-розетка | [5 empty] | 118.36 | обход подвала согласно графика |  | 1845.121
| изготовление ящика под песок |  |  |  | 5пд |  | 2814.77 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24224.4
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 122.63 | замена задвижек, уч-ка водопр. |  | 8580.44
[8 empty] | ревизия вентиля |  | 354.5
[7 empty] | 28339.76 |  |  | 35004.461
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | герметизация шва | [5 empty] | 5805.87 | снятие показаний водомер |  | 0
| рем.освещ. -смена ламп |  |  |  |  | 4пд | 197.13 | обход подвала согласно графика |  | 1845.121
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24224.4
[8 empty] | замена вентиля | 43 | 509.62
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1793.43
[8 empty] | замена вентиля | 96 | 509.62
[8 empty] | ремонт системы отопления |  | 1778.58
[8 empty] | ремонт системы отопления-т/узел |  | 5522.05
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1733.43
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1435.18
[8 empty] | замена вентиля на радиаторе | 28 | 235.56
[8 empty] | замена вентиля | 18 | 509.62
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1733.26
[8 empty] | м.ремонт канализации |  | 211.22
[7 empty] | 6003 |  |  | 42041.091
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | остекление |  |  |  |  | 0,5м2 | 489.2 | снятие показаний водомер |  | 0
| разборка ниши для пр-ва работ |  |  |  | 45 |  | 184.08 | обход подвала согласно графика |  | 1845.121
| вскрытие ниши |  |  |  | 43 |  | 184.08 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24224.4
| сбрасывание снега с кровли | [5 empty] | 1472.64 | прочистка канализации |  | 1576.78
[8 empty] | ремонт см.бачка | 38 | 402.12
[8 empty] | прочистка канализации |  | 2102.37
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1576.78
[8 empty] | выявл.протечки по заявке | 41,42,43 | 211.22
[8 empty] | прочистка канализации |  | 6307.11
[8 empty] | ревмонт смывного бачка | 104 | 402.12
[8 empty] | ревмонт смывного бачка | 72 | 402.12
[8 empty] | ревмонт смывного бачка | 3 | 402.12
[8 empty] | ремонт системы отопления |  | 9846.97
[8 empty] | ремонт системы отопления |  | 8962.48
[8 empty] | ремонт системы отопления |  | 2465.61
[8 empty] | ремонт системы отопления |  | 1864.45
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1576.78
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1576.78
[8 empty] | ревизия смесителя | 38 | 363.18
[7 empty] | 2330 |  |  | 66108.511
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | восстановление освещения | [5 empty] | 89.6 | снятие показаний водомер |  | 0
| восстановление освещения | [5 empty] | 89.6 | обход подвала согласно графика |  | 1845.121
| монтаж эл.розетки в этажном щите | [5 empty] | 863.74 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24224.4
| вскрытие,закрытие ниши | [5 empty] | 1287.38 | ремонт крана | 83 | 368.54
| утепление наружных стен и потолка - 38 | [5 empty] | 47908.38 | ремонт системы отопления-подвал |  | 1511.9
| м.ремонт двери-накладка+замок | [5 empty] | 177.5 | ремонт системы отопления |  | 10700.56
| установка пружины на тамбурную дверь | [5 empty] | 307.83 | ремонт системы отопления |  | 1847.43
| восстановление освещения | [5 empty] | 191.35 | ремонт системы отопления |  | 1138.63
[8 empty] | ремонт системы отопления |  | 2707.75
[8 empty] | ремонт системы отопления |  | 2575.73
[8 empty] | ремонт системы отопления |  | 1570.45
[8 empty] | ремонт водопровода |  | 549.34
[7 empty] | 50915.38 |  |  | 49039.851
ЛЕНИНА 28
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | очистка снега с козырьков | [5 empty] | 1104.48 | снятие показаний водомер |  | 0
| очистка снега, наледи с кровли | [5 empty] | 920.4 | обход подвала согласно графика |  | 1845.121
| ремонт над дверями 8пд тамбур | [5 empty] | 981.76 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 24224.4
| сбрасывание снега с кровли | [5 empty] | 736.32 | ремонт см.бачка | 20 | 354.99
| отогрев канализ.выпусков | [5 empty] | 368.16 | демонтаж сифона |  | 186.82
| очистка снега, наледи с кровли | [5 empty] | 981.76 | прочистка канализации |  | 2131.03
[7 empty] | 5092.88 |  |  | 28742.361
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 691473.79
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 409328.372
ВСЕГО за год | [5 empty] | 1100802.162
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 28 по пр. Ленина
начислен. |  | поступления |  | затраты |  | остаток (+)
перерасход (-)
398994.3 |  | 359817 |  | 909358 |  | -549541
* замена тепловых сетей — 909 358 руб.
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 28 по пр. Ленина
начисления |  | поступления |  | затраты
|  | поступл. | в т.ч. | затраты | в т.ч. | остаток (+)
|  |  | сборы |  | НДС | перерасход (-)
482562.39 |  | 431196.19 | 12935.89 | 1100802.162 | 167918.97 | -669605.972