## Лист1
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ревизия эл.плиты |  |  |  | 2 |  | 177 | снятие показаний водомер |  | 0
| закрепление сайдинга |  |  |  | 2пд. |  | 459 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| ремонт освещения |  |  |  | 1пд. |  | 354 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4951.96
| ревизия эл.щита |  |  |  | 17 |  | 553.36 | ремонт водопровода | 3 | 1162.86
| прочистка вентиляции |  |  |  | 30 |  | 459 | ремонт водопровода | 32 | 772.62
| утепление оконного блока |  |  |  | 55 |  | 3821.69 | ремонт канализации | 32 | 354
| навешивание почтовых ящиков | [5 empty] | 1372.03 | ремонт эл.титана | 58 | 325.62
| ревизия эл.титана |  |  |  | 2 |  | 358 | ремонт канализации | 2 | 613.61
| ревизия эл.счетчика | [5 empty] | 358 | ремонт водопровода | 6 | 1264.89
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 156.95 | выявл.протечки по заявке | 36 | 179
| прочистка вентиляции | [5 empty] | 468 | ремонт канал.стояка | 35 | 925.38
| ревизия эл.щита со см.автом. 58 | [5 empty] | 2007.39 | установка вакуумного клапана | 21 | 675.86
| рмонт оконной створки -петля | [5 empty] | 457.21 | ремонт канализации | 58 | 358
| включ.автоматов |  |  |  | 6 |  | 89.5
| ревизия эл.проводки |  |  |  | 54 |  | 537
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 191.26
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 191.26
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 259.88
| рем.освещ.-смена выкл. | [5 empty] | 211.23
| ремонт эл.титана |  |  |  | 16 |  | 537
| ремонт двери в подвал | [5 empty] | 1182.48
| прочистка вентиляции |  |  |  | 21 |  | 1248
| ремонт короба |  |  |  | 35 |  | 814.55
| замена кнопки звонка |  |  |  | 17 |  | 191.26
| прочистка вентиляции |  |  |  | 55 |  | 624
| ревизия эл.плиты |  |  |  | 12 |  | 156.95
| заделка отверстий после рем.канализ. | [5 empty] | 624
[7 empty] | 17860 |  |  | 12275.72
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр. | рем.освещ.-смена ламп | [5 empty] | 191.26 | снятие показаний водомер |  | 0
| прочистка вентиляции |  |  |  | 49 |  | 624 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| сбрасывание снега с кровли | [5 empty] | 936 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 10181.6
| ревизия эл.плиты |  |  |  | 45 |  | 358 | выявление протечки по заявке | 15 | 179
| прочистка вентиляции |  |  |  | 59 |  | 624 | ремонт эл.титана | 58 | 1851.65
| ревизия эл.плиты | [5 empty] | 268.5 | замена сифона | 58 | 427.65
| рем.освещ.-смена ламп | [5 empty] | 604.3 | замена сифона | 34 | 427.65
| ремонт двери -петли |  |  |  | 34 |  | 846.19 | выявление протечки по заявке | 34 | 179
| крепление покрытия «травка» | [5 empty] | 3646.57 | выявление протечки по заявке | 58 | 179
| ремонт освещения-эл.проводка-6 |  |  |  |  | 12м | 1188.18 | выявление протечки по заявке | 32 | 179
| рем.освещ.-смена ламп | [5 empty] | 191.26 | замер давлние на вводе,и по кв.31,40,41,52 |  | 358
| прочистка вентиляции |  |  |  | 49 |  | 624 | установка клапана на канал.выпуск |  | 881.04
| укрепление светильников | [5 empty] | 4866.89 | установка насоса |  | 46633.68
| прочистка вентиляции |  |  |  | 22 |  | 468 | отогрев водопровода |  | 3710
| рем.освещ.-выключатель | [5 empty] | 176.23 | отогрев водопровода |  | 3710
| Покрытие-установка |  |  |  |  | 9м2 | 7246.06
| прочистка вентиляции |  |  |  | 30 |  | 468
| рем.освещ.-выключатель | [5 empty] | 122.82
[7 empty] | 23450.26 |  |  | 69589.19
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 226.58 | снятие показаний водомер |  | 0
| восстановл.освещия |  |  |  | 10 |  | 716 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 192.26 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12495.6
| ремонт двери |  |  |  | 2пд. |  | 721.72 | регул.см.бачка | 17 | 199.77
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 157.95 | ремонт канал.на чердаке |  | 1274.69
| укрепление водосточной трубы | [5 empty] | 525.42 | выявл.протечки по заявке | 58 | 179
[8 empty] | выявл.протечки по заявке | 43 | 179
[8 empty] | тех.обслуж.сист.отопления |  | 358
[8 empty] | ремонт системы отопления |  | 716
[7 empty] | 2539.93 |  |  | 16093.98
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 192.26 | снятие показаний водомер |  | 0
| рем.освещ.включ.автомата |  |  |  | 1пд49 |  | 179 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  |  | 2 | 157.95 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12495.6
| рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  | 1пд. |  | 363.65 | ремонт водопровода с перевр. | 43 | 2160.63
[5 empty] | 2пд. |  | 329.33 | ремонт см.бачка | 17 | 450.31
[7 empty] | 1222.19 |  |  | 15798.46
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 179.75 | снятие показаний водомер |  | 0
| ремонт освещения |  |  |  | 2пд. |  | 211.22 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12495.6
[8 empty] | замер давления по заявке | 59 | 211.22
[8 empty] | выявл.протечки по заявке | 16 | 211.22
[7 empty] | 390.97 |  |  | 13609.96
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | включ.автоматов |  |  |  | 17 |  | 211.22 | снятие показаний водомер |  | 0
| включ.автоматов |  |  |  | 31 |  | 211.22 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| ремонт кровли | [5 empty] | 3038.69 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12495.6
| ремонт освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 174.53 | прочистка водопровода | 28 | 211.22
[8 empty] | регул.см.бачка | 16 | 103.55
[8 empty] | ремонт водопровода | 40 | 422.44
[7 empty] | 3635.66 |  |  | 13924.73
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | рем.освещ.-смена ламп | [5 empty] | 350.04 | снятие показаний водомер |  | 0
| рем.освещ.-светильник(вход в подвал) | [5 empty] | 1189.13 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| установка щитов на приямки | [5 empty] | 1260.64 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12495.6
| м.ремонт двери-ручка | [5 empty] | 193 | ремонт крана |  | 354.59
[8 empty] | промывка радиаторов | 9 | 1579.38
[7 empty] | 2992.81 |  |  | 15121.49
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | освещение в узле учета | [5 empty] | 959.33 | снятие показаний водомер |  | 0
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 384.96 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12495.6
[8 empty] | прочистка канализации |  | 2947.86
[8 empty] | причина непост.воды | 59 | 211.22
[7 empty] | 1344.29 |  |  | 16346.6
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | рем.освещ.- смена ламп | [5 empty] | 158.8 | снятие показаний водомер |  | 0
| рем.освещ.- смена ламп | [5 empty] | 88.14 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| прочистка вентиляции | [5 empty] | 920.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12495.6
| рем.освещ.- смена ламп | [5 empty] | 88.14 | выявл.протечки по заявке | 45 | 211.22
| ревизия эл.провода-подвал | [5 empty] | 422.44 | ремонт канализации | 2пд. | 1971.17
[8 empty] | ревизия сифона | 13 | 446.95
[8 empty] | замена вентиля | 2пл. | 509.12
[8 empty] | прочистка канализации |  | 3586.88
[8 empty] | прочистка канализации |  | 2391.26
[7 empty] | 1677.92 |  |  | 22304.12
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ремонт почтового ящика |  |  |  | 25 |  | 184.04 | снятие показаний водомер |  | 0
[8 empty] | обход подвала согласно графика |  | 691.92
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12495.6
[8 empty] | ремонт см.бачка | 36 | 402.12
[8 empty] | ремонт канализации | 39 | 876.07
[8 empty] | замер давления на водопроводе |  | 211.22
[8 empty] | ремонт канал | 43 | 527.78
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1598.57
[7 empty] | 184.04 |  |  | 16803.28
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | восстановл.освещения | [5 empty] | 825.74 | снятие показаний водомер |  | 0
| устройство покрытия |  |  |  |  | 13,8м2 | 31279.81 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12495.6
[8 empty] | прочистка канализации |  | 2131.05
[8 empty] | прочистка канализации |  | 2131.05
[8 empty] | прочистка фильтра на вводе |  | 211.22
[8 empty] | прочистка канализации |  | 4262.07
[8 empty] | ремонт водопровода-мелкий |  | 231.96
[7 empty] | 32105.55 |  |  | 22154.87
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | установка табличек | [5 empty] | 2299.05 | снятие показаний водомер |  | 0
| восстановл.освещия | [5 empty] | 420.88 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| включ.автоматов | [5 empty] | 211.22 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12495.6
| очистка кровли от снега, наледи | [5 empty] | 2442.6 | ремонт канализации |  | 328.55
[8 empty] | прочистка канализации |  | 2131.03
[7 empty] | 5373.75 |  |  | 15647.1
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 92777.37
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 249669.5
ВСЕГО за год | [5 empty] | 342446.87
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 13 по ул.Свирская
начислен. |  | поступления |  | затраты |  | остаток (+)
перерасход (-)
13740.16 |  | 12581.06 |  |  |  | 12581.06
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 13 по ул.Свирская
начисления |  | поступления |  | затраты
|  | поступл. | в т.ч. | затраты | в т.ч. | остаток (+)
|  |  | сборы |  | НДС | перерасход (-)
268828.86 |  | 231831.86 | 6954.96 | 342446.87 | 52237.66 | -110615.01