## Лист1
СВИРСКАЯ 33
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [6 empty] | 0 | снятие показаний водомер |  | 0
[8 empty] | обход подвала согласно графика |  | 691.92
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 2967.11
[8 empty] | выявл.причины поступления грязной воды20 |  | 179
[7 empty] | 0 |  |  | 3838.03
СВИРСКАЯ 33
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр. | закладка кирпичем окна | [5 empty] | 936 | снятие показаний водомер |  | 0
| закрытие вводного щита | [5 empty] | 358 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| скалывание наледи | [5 empty] | 2760 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6100.6
[8 empty] | прочистка канализации |  | 3017.88
[7 empty] | 4054 |  |  | 9810.4
СВИРСКАЯ 33
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | скалывание наледи | [5 empty] | 520 | снятие показаний водомер |  | 0
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 157.95 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 295.01 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7487.1
| скалывание наледи | [5 empty] | 468 | восстановление канализации |  | 397.48
[8 empty] | выявл.протечки по заявке | 13 | 179
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1078.71
[8 empty] | прочистка канализации |  | 2044.43
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1573.59
[8 empty] | прочистка канализации |  | 955.02
[8 empty] | ремонт системы отопления | 13 | 716
[8 empty] | тех.обслуж.сист.отопления |  | 358
[8 empty] | ремонт отопл.-сборкподвал, |  | 1432
[8 empty] | ремонт отопл.-подвал |  | 1432
[7 empty] | 1440.96 |  |  | 18345.25
СВИРСКАЯ 33
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 157.95 | снятие показаний водомер |  | 0
| рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  | 1пд. |  | 157.95 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
[5 empty] | 2пд. |  | 157.95 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7487.1
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1326.07
[8 empty] | ремонт вентиля | 20 | 325.2
[8 empty] | закрытие вентилей |  | 179
[8 empty] | ревизия смесителя | 20 | 370.25
[7 empty] | 473.85 |  |  | 10379.54
СВИРСКАЯ 33
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [6 empty] | 0 | снятие показаний водомер |  | 0
[8 empty] | обход подвала согласно графика |  | 691.92
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7487.1
[8 empty] | устройство водопр.для дворников |  | 1458.86
[7 empty] | 0 |  |  | 9637.88
СВИРСКАЯ 33
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | смена патрона | [5 empty] | 212.94 | снятие показаний водомер |  | 0
[8 empty] | обход подвала согласно графика |  | 691.92
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7487.1
[8 empty] | ревизия сифона |  | 380.64
[7 empty] | 212.94 |  |  | 8559.66
СВИРСКАЯ 33
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | рем.освещ.со сменой ламп |  |  |  | 1,2,3пд. |  | 384.96 | снятие показаний водомер |  | 0
[8 empty] | обход подвала согласно графика |  | 691.92
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7487.1
[8 empty] | регулировка см.бачка | 20 | 121.06
[7 empty] | 384.96 |  |  | 8300.08
СВИРСКАЯ 33
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | рем.освещения-розетка | [5 empty] | 198.35 | снятие показаний водомер |  | 0
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 87.73 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 122.63 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7487.1
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 122.63 | регул.см.бачка | 20 | 121.06
| освещение узла учета | [5 empty] | 7565.51 | ремонт см.бачка | 20 | 396.15
[7 empty] | 8096.85 |  |  | 8696.23
СВИРСКАЯ 33
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт стены(кирпичная кладка) | [5 empty] | 9398.44 | снятие показаний водомер |  | 0
[8 empty] | обход подвала согласно графика |  | 691.92
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7487.1
[8 empty] | промывка радиатора | 3 | 2156.14
[8 empty] | промывка радиатора | 20 | 3335.59
[8 empty] | ремонт сист.отоплеия |  | 2688.69
[8 empty] | ремонт крана | 15 | 363.18
[8 empty] | прочистка канализации | 27 | 2391.26
[7 empty] | 9398.44 |  |  | 19113.88
СВИРСКАЯ 33
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | замена эл.счетчика | [5 empty] | 14599.96 | снятие показаний водомер |  | 0
[8 empty] | обход подвала согласно графика |  | 691.92
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7487.1
[8 empty] | прочистка канализации | 27 | 1576.78
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1598.27
[7 empty] | 14599.96 |  |  | 11354.07
СВИРСКАЯ 33
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | восстановление освещения | [5 empty] | 200.03 | снятие показаний водомер |  | 0
| м.ремонт двери-накладка | [5 empty] | 243.27 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| восстановление освещения | [5 empty] | 163.22 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7487.1
[8 empty] | ремонт крана | 22 | 368.54
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1769.76
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1598.17
[8 empty] | ремонт сист.отоплеия | 2 | 1230.91
[8 empty] | прочистка канализации |  | 1267.32
[7 empty] | 606.52 |  |  | 14413.72
СВИРСКАЯ 33
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | восстановление освещения | [5 empty] | 200.04 | снятие показаний водомер |  | 0
| замена выключателя | [5 empty] | 217.24 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| м.ремонт входной двери | [5 empty] | 472 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 7487.1
| прочистка вентиляции | [5 empty] | 258.17 | ремонт вентиля | 3 | 320.89
| восстановление освещения-светильники | [5 empty] | 12825.82 | ремонт см.бачка | 7 | 354.99
| установка дверной ручки(свар.работы) | [5 empty] | 472
| восстановление освещения | [5 empty] | 89.61
[7 empty] | 14534.88 |  |  | 8854.9
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 53803.36
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 131303.64
ВСЕГО за год | [5 empty] | 185107
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 33 по ул.Свирская
начислен. |  | поступления |  | затраты |  | остаток (+)
перерасход (-)
94617.86 |  | 86722.92 |  | 124000 |  | -37277.08
* установка приборов учета — тепловой — 210 000руб — 126 000руб.бюджет, 84 000-за счет средств собственника
водомер — 50 000руб — 30 000руб.бюджет, 20 000 руб за счет средств собственников
|  | электросчетчик — 50 000руб |  |  |  | — 30 000руб.бюджет, 20 000 руб за счет средств собственников
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 33 по ул.Свирская
начисления |  | поступления |  | затраты
|  | поступл. | в т.ч. | затраты | в т.ч. | остаток (+)
|  |  | сборы |  | НДС | перерасход (-)
131404.95 |  | 119342.24 | 3580.27 | 185107 | 28236.66 | -65764.76