## Лист1
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | [6 empty] | 0 | снятие показаний водомер |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр. | рем.освещ.-смена ламп |  |  |  |  | 191.6 | 191.6 | снятие показаний водомер |  | 0
| скалывание наледи |  |  |  |  | 554.7 | 554.7 | обход подвала согласно графика |  | 0
| сбрасывание снега с кровли |  |  |  |  | 936 | 936 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 4503.4
[7 empty] | 1682.3 |  |  | 4503.4
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | скалывание наледи | [5 empty] | 520 | снятие показаний водомер |  | 0
| скалывание наледи | [5 empty] | 468 | обход подвала согласно графика |  | 0
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 157.95 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5526.9
| прочистка вентиляции,дымовых ходов | [5 empty] | 957.35 | тех.обслуж.сист.отопления |  | 572.8
| ремонт,закрытие сл.окон | [5 empty] | 522.04
| остекление |  |  |  |  | 1,56м2 | 1641.48
| устан.снятой оконной створки | [5 empty] | 312
[7 empty] | 4578.82 |  |  | 6099.7
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 192.26 | снятие показаний водомер |  | 0
| рем.освещ.со сменой ламп+ выключатель | [5 empty] | 256.55 | обход подвала согласно графика |  | 0
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 192.26 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5526.9
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 123.82 | замена вентиля | 16 | 549.43
[8 empty] | выявл.протечки по заявке | 16 | 178
[7 empty] | 764.89 |  |  | 6254.33
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | м.ремонт дв.полотна с уст.накл.,замка | [5 empty] | 523.78 | снятие показаний водомер |  | 0
| м.ремонт дв.полотна с уст.накл.,замка | [5 empty] | 523.78 | обход подвала согласно графика |  | 0
| ремонт кровли |  |  |  |  | 6м/п | 1443.22 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5526.9
| окраска козырьков | [5 empty] | 850.11
| снятие,закрытие оконных створок | [5 empty] | 927.2
| установка козырьков над подъездами | [5 empty] | 81827.64
[7 empty] | 86095.73 |  |  | 5526.9
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | откр.,закр. оконных створок для мытья 1пд. | [5 empty] | 763.32 | снятие показаний водомер |  | 0
| м.ремонт двери-накладка,замок |  |  |  | 2пл. |  | 384.48 | обход подвала согласно графика |  | 0
| откр.,заккр.окон для мытья |  |  |  | 4пд. |  | 368.16 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5526.9
| открытие,закрытие окон для мытья |  |  |  | 3пд |  | 490.88 | ремонт водопр.-мелкий |  | 306.53
| открытие,закрытие окон для мытья |  |  |  | 2пд |  | 490.88 | замена уч.водопровода | 10 | 2528.14
| откр.закр.окон для мытья | [5 empty] | 368.16
[7 empty] | 2865.88 |  |  | 8361.57
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | м.ремонт дв.полотна с уст.накл., | [5 empty] | 294.23 | снятие показаний водомер |  | 0
[8 empty] | обход подвала согласно графика |  | 0
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5526.9
[7 empty] | 294.23 |  |  | 5526.9
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | разборка,сборка ниши для пр-ва работ-14 | [5 empty] | 1181.17 | снятие показаний водомер |  | 0
| ревизия эл.щита с заменой автомата |  |  |  | 10 |  | 1267.25 | обход подвала согласно графика |  | 0
| прочистка вентиляции, |  |  |  | 7 |  | 382.3 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5526.9
| рем.освещ.-смена ламп | [5 empty] | 122.63 | прочистка водопровода | 28 | 211.22
| рем.освещ.-установка светильников |  |  |  | 2пд. |  | 1151.53 |  | 6 | 211.22
[5 empty] | 3пд |  | 1151.53 |  | 14 | 211.22
[8 empty] | ремонт водопровода |  | 6080.88
[8 empty] | замена вентиля | 2 | 458.35
[8 empty] | м.ремонт водопровода | 6 | 211.22
[8 empty] | прочистка водопровода | 26.26 | 422.44
[8 empty] | прочистка водопровода | 15 | 211.22
[8 empty] | ремонт см.бачка | 13 | 354.59
[8 empty] | установка фильтра | 5 | 211.22
[8 empty] | Спрочистка водопровода | 2 | 211.2
[8 empty] | регулир.см.бачка | 6 | 211.06
[7 empty] | 5256.41 |  |  | 14532.74
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | рем.освещ-светильник |  |  |  |  | 1 | 1089.13 | снятие показаний водомер |  | 0
| ревизия эл.щита |  |  |  | 11,14,15 |  | 539.38 | обход подвала согласно графика |  | 0
| ремонт кровли |  |  |  |  | 4,4м2 | 3595.27 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5526.9
[8 empty] | м.ремонт полотенцесушителя | 10 | 211.22
[8 empty] | прочистка водопровода | 5 | 211.22
[7 empty] | 5223.78 |  |  | 5949.34
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 89.2 | снятие показаний водомер |  | 0
| рем.освещ.со сменой ламп | [5 empty] | 88.47 | обход подвала согласно графика |  | 0
| остекление |  |  |  |  | 3,8м2 | 2991.69 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5526.9
| восстановление освещения | [5 empty] | 217.24 | выявл.протечки по заявке | 28 | 211.22
[7 empty] | 3386.6 |  |  | 5738.12
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | восстановление освещения | [5 empty] | 200.03 | снятие показаний водомер |  | 0
| м.ремонт двери-накладка | [5 empty] | 243.27 | обход подвала согласно графика |  | 0
[8 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5526.9
[8 empty] | ремонт см.бачка | 13 | 408.08
[8 empty] | прочистка канализации | 2 | 1065.52
[8 empty] | ремонт см. бачка | 5 | 408.08
[7 empty] | 443.3 |  |  | 7408.58
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [6 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | ревизия эл.щита |  |  |  | 2пд |  | 547.41 | снятие показаний водомер |  | 0
| закрытие слуховых окон | [5 empty] | 74 | обход подвала согласно графика |  | 0
| устранение протечки с кровли |  |  |  | 23 |  | 589.06 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5526.9
[7 empty] | 1210.47 |  |  | 5526.9
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 111802.41
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 75428.48
ВСЕГО за год | [5 empty] | 187230.89
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 44 по ул.Свирская
начислен. |  | поступления |  | затраты |  | остаток (+)
перерасход (-)
114817.1 |  | 99608.99 |  |  |  | 99608.99
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 44 по ул.Свирская
начисления |  | поступления |  | затраты
|  | поступл. | в т.ч. | затраты | в т.ч. | остаток (+)
|  |  | сборы |  | НДС | перерасход (-)
151743.89 |  | 126667 | 3800.01 | 187230.89 | 28560.65 | -60563.89