## Лист1
ПАРКОВАЯ 7
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | прочистка вентиляции - кв. 11 |  |  |  | 1055 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7233.79
[5 empty] | 1055 |  | 7233.79
ПАРКОВАЯ 7
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | ревизия ГРЩ - 2 подъезд |  |  |  | 250 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7937.25
[6 empty] | устранение протечки кровли - кв. 19 | 6120
[5 empty] | 250 |  | 14057.25
ПАРКОВАЯ 7
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7937.25
[5 empty] | 0 |  | 7937.25
ПАРКОВАЯ 7
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | восстановление электроснабжения - кв. 15 |  |  |  | 250 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7937.25
| замена выключателя освещения МОП - 2 подъезд |  |  |  | 264
[5 empty] | 514 |  | 7937.25
ПАРКОВАЯ 7
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7937.25
[6 empty] | техобслуживание системы отопления | 483
[6 empty] | демонтаж ПРЭМ для ремонта | 2902
[5 empty] | 0 |  | 11322.25
ПАРКОВАЯ 7
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | ремонт ЩЭ - кв. 21 |  |  |  | 890 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7937.25
[5 empty] | 890 |  | 7937.25
ПАРКОВАЯ 7
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | выявление неисправности электроснаб.по заявке - кв. 30 |  |  |  | 250 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7937.25
| восстановление электроснабжения - кв. 2 |  |  |  | 250
| ремонт входной двери - 2 подъезд |  |  |  | 2496
| замена дверного доводчика - 2 подъезд |  |  |  | 2651
[5 empty] | 5647 |  | 7937.25
ПАРКОВАЯ 7
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | восстановление электроснабжения - кв. 2 |  |  |  | 250 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7937.25
| гидроизоляция примыкания балконной плиты - кв. 30, 21 |  |  |  | 5047 | ремонт и установка ПРЭМ | 12926
[5 empty] | 5297 |  | 20863.25
ПАРКОВАЯ 7
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7937.25
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр.отопления | 33575
[5 empty] | 0 |  | 41512.25
ПАРКОВАЯ 7
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7937.25
[5 empty] | 0 |  | 7937.25
ПАРКОВАЯ 7
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7937.25
[6 empty] | замена радиатора отопления - кв. 7 (1р) | 7003.97
[5 empty] | 0 |  | 14941.22
ПАРКОВАЯ 7
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 7937.25
[5 empty] | 0 |  | 7937.25
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 13653
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 157553.51
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 171206.51
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 7 по ул. Парковая
2022 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.22 г. | [5 empty] | на 01.01.23 г.
175863.53 |  | 187826.35 | 172180.56 | 171206.51 |  | 176837.58