## Лист1
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | прочистка вентиляциионных каналов, дымохода кв. 7 |  |  |  | 1766.74 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 3879.23
[6 empty] | выявление протечки - кв. 3, 6 | 242
[6 empty] | выявление протечки - кв. 7 | 242
[5 empty] | 1766.74 |  | 4363.23
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 4476.03
[5 empty] | 0 |  | 4476.03
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 4476.03
[5 empty] | 0 |  | 4476.03
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | ревизия силовых сетей МОП, ЩЭ, ГРЩ |  |  |  | 3000 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 4476.03
[5 empty] | 3000 |  | 4476.03
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | прочистка вентиляционных каналов - кв. 7,10 |  |  |  | 1296.73 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 4476.03
| оштукатуривание дымогарных труб,демонтаж колпака |  |  |  | 3805.62
[5 empty] | 5102.35 |  | 4476.03
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 4476.03
[6 empty] | установка КИП в ТУ (манометры 2шт, запорная арматура 2в, термометры 2шт, ПК 1шт, табличка 1шт.), труб-од отопл.(1,2м) | 10979.81
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 11118.85
[5 empty] | 0 |  | 26574.69
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 4476.03
[5 empty] | 0 |  | 4476.03
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | прочистка вентиляционных каналов кв. 7,10 |  |  | 6м | 393.27 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 4476.03
[5 empty] | 393.27 |  | 4476.03
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 4476.03
[6 empty] | устранение протечки р-ра отоп., установка зап. арм. (2в) кв. 4 | 5406.38
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 24494.46
[5 empty] | 0 |  | 34376.87
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 4476.03
[5 empty] | 0 |  | 4476.03
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | прочистка вентиляции и дымохода кв. 7 |  |  | 15м | 1682.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 4476.03
[6 empty] | устранение протечки системы водоснабжения кв. 5 | 236.56
[5 empty] | 1682.07 |  | 4712.59
ИСАКОВА 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 4476.03
[5 empty] | 0 |  | 4476.03
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 11944.43
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 105835.62
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 117780.05
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 15 по ул. Исакова
2023 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.23 г. | [5 empty] | на 01.01.24 г.
-21575.72 |  | 96299.46 | 88364.41 | 117780.05 |  | -50991.36