## Лист1
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 18872.88
[6 empty] | выявление протечки - кв. 63 | 242
[5 empty] | 0 |  | 19114.88
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | восстановление электроснабжения - кв. 7 |  |  |  | 250 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 21776.4
[6 empty] | устранение протечки системы ХВС - кв. 22 | 635.07
[5 empty] | 250 |  | 22411.47
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 21776.4
[6 empty] | ремонт запорной арматуры системы ХВС - кв. 23 | 647.69
[6 empty] | ремонт запорной арматуры системы ХВС - кв. 5 | 647.69
[5 empty] | 0 |  | 23071.78
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | ремонт ЩЭ - 1 подъезд |  |  |  | 1521.87 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 21776.4
[5 empty] | 1521.87 |  | 21776.4
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | восстановление электроснабжения - кв. 38 |  |  |  | 250 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 21776.4
| восстановление электроснабжения - кв. 7 |  |  |  | 250 | промывка расходомеров системы отопления | 3484.85
[6 empty] | устранение протечки системы отопления - кв. 51 | 247.68
[5 empty] | 500 |  | 25508.93
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 21776.4
[5 empty] | 0 |  | 21776.4
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 21776.4
[6 empty] | установка КИП манометров (6шт.), термометры (2шт.), запорной арматуры (6в), ПК (1шт), трубопровод (3,2м), инф. таблички (1шт.) - ТУ | 19298
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 56425.52
[6 empty] | выявление причины протечки по заявке кв. 41 | 258
[5 empty] | 0 |  | 97757.92
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | восстановление электроснабжения кв. 11 |  |  |  | 250 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 21776.4
| ревизия силовых сетей МОП, ЩЭ, ГРЩ |  |  |  | 4000 | установка расходомерров (ПРЭМ) после ремонта (2шт.) | 31828.62
| ревизия ЩЭ 3 подъезд |  |  |  | 958.87 | устранение протечки системы водоснабжения кв. 15 | 515
| ремонт эл. щита ЩЭ кв. 45,46,47 |  |  |  | 1102.87 | замена участка стояка труб-да отопл. (4м) с подвала до кв. 51 | 9775.84
| ремонт стены (обшивка ЦСП) 4 подъезд 1 этаж |  |  | 1,04м2 | 1327
| ремонт дверцы выхода на кровлю |  |  | 0,9м2 | 1310.94
[5 empty] | 8949.68 |  | 63895.86
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 21776.4
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 35925.42
[6 empty] | выявление причины протечки по заявке кв. 38 | 258
[5 empty] | 0 |  | 57959.82
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 21776.4
[5 empty] | 0 |  | 21776.4
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | восстановление электроснабжения кв. 27 |  |  |  | 250 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 21776.4
| ревизия силовых сетей МОП, ЩЭ, ГРЩ |  |  |  | 7000
[5 empty] | 7250 |  | 21776.4
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2А
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | восстановление электроснабжения - кв. 44 |  |  |  | 500 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 21776.4
| ревизия ГРЩ, ЩЭ кв. 65 |  |  |  | 500 | выявление неисправности по заявке кв. 49 | 258
[6 empty] | замена элемента питания в тепловычислителе | 1902.56
[5 empty] | 1000 |  | 23936.96
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 19471.55
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 420763.22
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 440234.77
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 2а по ул. Комсомольская
2023 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.23 г. | [5 empty] | на 01.01.24 г.
248785.62 |  | 468533.32 | 418835.71 | 440234.77 |  | 227386.56