## Лист1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 12273.95
[5 empty] | 0 |  | 12273.95
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14162.25
[5 empty] | 0 |  | 14162.25
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14162.25
[6 empty] | ремонт стояка трубопровода системы канализации - кв. 2 | 5472.64
[5 empty] | 0 |  | 19634.89
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | установка светильника, монтаж кабельной линии (19м) - ТУ |  |  |  | 4136.34 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14162.25
| демонтаж метал. дверного блока (тамбур) - у кв. 37, 38 |  |  |  | 1476.19
[5 empty] | 5612.53 |  | 14162.25
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14162.25
[5 empty] | 0 |  | 14162.25
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14162.25
[6 empty] | выявление причины протечки по заявке кв. 16 | 258
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 48 | 258
[6 empty] | установка КИП (манометры 2шт, запорная арматура 2в, термометры 2шт, ПК 1шт), труб-од отопл.(3,1м) в ТУ | 13415.68
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 50442.93
[5 empty] | 0 |  | 78536.86
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14162.25
[5 empty] | 0 |  | 14162.25
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | ревизия силовых сетей МОП, ЩЭ, ГРЩ |  |  |  | 7000 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14162.25
[5 empty] | 7000 |  | 14162.25
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14162.25
[6 empty] | замена запорной арматуры системы ХВС (1в) кв. 7 | 654.87
[5 empty] | 0 |  | 14817.12
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | ремонт колпака над вентиляционной шахтой на кровле |  |  |  | 1327.4 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14162.25
[6 empty] | замена участка стояка трубопровода ХВС (2м) кв. 38,41 | 4701.13
[5 empty] | 1327.4 |  | 18863.38
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | мелкий ремонт доводчика на входной двери 4 п-д |  |  |  | 339 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14162.25
| ремонт фасадных швов кв.35 |  |  | 20,8м | 28080
[5 empty] | 28419 |  | 14162.25
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | крепление колпака над вент. шахтой торец дома |  |  |  | 1327.62 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14162.25
[5 empty] | 1327.62 |  | 14162.25
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 43686.55
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 243261.95
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 286948.5
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 15 по ул. Красноармейская
2023 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.23 г. | [5 empty] | на 01.01.24 г.
-389247.23 |  | 304693.73 | 250483.08 | 286948.5 |  | -425712.65