## Лист1
КОМСОМОЛЬСКАЯ 16
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 19755.39
[6 empty] | переврезка запорной арматуры системы ХВС (1в) кв. 57 | 1476
[6 empty] | чистка расходомеров (2шт.) ТУ | 3776.46
[5 empty] | 0 |  | 25007.85
КОМСОМОЛЬСКАЯ 16
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 16176.52
[6 empty] | замена участка трубопровода системы канализации (1,5м) подвал | 1936.57
[6 empty] | промывка расходомеров (2шт.) | 3776.46
[5 empty] | 0 |  | 21889.55
КОМСОМОЛЬСКАЯ 16
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 16176.52
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 9 | 280
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 9 | 280
[5 empty] | 0 |  | 16736.52
КОМСОМОЛЬСКАЯ 16
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | восстановление электроснабжения кв. 22 |  |  |  | 1045.19 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 16176.52
[6 empty] | ревизия запорной арматуры системы ХВС кв. 8 | 241.06
[5 empty] | 1045.19 |  | 16417.58
КОМСОМОЛЬСКАЯ 16
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 8917 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 16176.52
[6 empty] | демонтаж расходомеров для поверки | 882.35
[5 empty] | 8917 |  | 17058.87
КОМСОМОЛЬСКАЯ 16
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | демонтаж нерабочего кабеля по заявке кв. 2 |  |  |  | 617 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 16176.52
[6 empty] | замена участка стояка трубопровода канализации (0,5м) кв. 8 | 1501.5
[5 empty] | 617 |  | 17678.02
КОМСОМОЛЬСКАЯ 16
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | ремонт фасадных швов кв.7 |  |  | 3м | 3105 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 16176.52
[6 empty] | установка монтажных катушек системы отопления в ТУ | 2943.3
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 62419.46
[5 empty] | 3105 |  | 81539.28
КОМСОМОЛЬСКАЯ 16
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 16176.52
[5 empty] | 0 |  | 16176.52
КОМСОМОЛЬСКАЯ 16
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 16176.52
[6 empty] | замена участка стояка трубопровода канализации (2м) кв. 55 | 2264.62
[6 empty] | установка расходомеров (ПРЭМ) после ремонта в ТУ | 33771.53
[6 empty] | выявление неисправности водоснабжения по заявке кв. 27 | 280
[6 empty] | техобслуживание системы отопления | 280
[5 empty] | 0 |  | 52772.67
КОМСОМОЛЬСКАЯ 16
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 7404 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 16176.52
| восстановление электроснабжения кв. 26 |  |  |  | 1344.04 | замена участка стояка трубопровода ХВС (2м) кв. 27,30 | 10922.8
| прочистка вентиляционных каналов кв. 24 |  |  | 10м | 1738.25 | замена участка трубопровода канализации (0,5м) кв. 30 | 917.89
| прочистка вентиляционных каналов кв. 27 |  |  | 7,5м | 1303.52 | укрепление радиатора отопления кв. 57 | 674.4
| ремонт кровли над кв. 28,29 |  |  | 3м2 | 2880.4
[5 empty] | 14670.21 |  | 28691.61
КОМСОМОЛЬСКАЯ 16
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | ревизия ЩЭ кв. 40 |  |  |  | 1344.04 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 16176.52
[6 empty] | замена участка стояка трубопровода канализации (2,2м) кв. 38 | 2577.18
[5 empty] | 1344.04 |  | 18753.7
КОМСОМОЛЬСКАЯ 16
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 16176.52
[6 empty] | устранение протечки системы водоснабжения кв. 1 | 560
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 19 | 280
[5 empty] | 0 |  | 17016.52
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 29698.44
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 329738.69
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 359437.13
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 16 по ул. Комсомольская
2024 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.24 г. | [5 empty] | на 01.01.25 г.
330594.05 |  | 453596.42 | 420737.14 | 359437.13 |  | 391894.06