## Лист1
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | восстановление электроснабжения кв. 29 |  |  |  | 500 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 19148.88
[5 empty] | 500 |  | 19148.88
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 15679.88
[5 empty] | 0 |  | 15679.88
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | восстановление электроосвещения кв. 12 |  |  |  | 309 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 15679.88
[6 empty] | выявление причины протечки по заявке кв. 16 | 280
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 29 | 280
[6 empty] | устранение протечки трубопровода водоснабжения кв. 29 | 560
[5 empty] | 309 |  | 16799.88
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | ремонт ЩЭ, восстановление электроснабжения кв.39 |  |  |  | 1045.19 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 15679.88
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 29 | 560
[5 empty] | 1045.19 |  | 16239.88
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 7404 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 15679.88
| восстановление электроснабжения кв. 48 |  |  |  | 617 | демонтаж расходомеров для поверки | 882.35
| ремонт кровельного покрытия над 4 подъездом, кв. 29,58 |  |  | 7м2 | 5948.99
| крепление поручня 2 подъезд |  |  |  | 242.6
| цементирование ниши на крыльце при входе 2 подъезд |  |  |  | 598.05
[5 empty] | 14810.64 |  | 16562.23
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | восстановление электроснабжения кв.19 |  |  |  | 1063.07 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 15679.88
| цементирование ниши на крыльце при входе 3 подъезд |  |  |  | 505.78
[5 empty] | 1568.85 |  | 15679.88
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | мелкий ремонт кровли над кв. 58 |  |  | 0,5м2 | 511.05 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 15679.88
| ремонт фасадных швов кв.11 |  |  | 9,2м | 9522 | установка монтажных катушек системы отопления в ТУ | 2943.3
| ремонт фасадных швов кв.45 |  |  | 9,4м | 9729
| ремонт фасадных швов кв.54 |  |  | 6,5м | 6727.5
[5 empty] | 26489.55 |  | 18623.18
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | восстановление электроосвещения МОП 2 подъезд |  |  |  | 617 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 15679.88
| замена выключателя освещения МОП 2 подъезд |  |  | 1шт. | 402.7 | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 61033.51
[5 empty] | 1019.7 |  | 76713.39
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | ремонт провода заземления, подвал теплоузел |  |  |  | 734.85 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 15679.88
[6 empty] | установка расходомеров (ПРЭМ) после ремонта в ТУ | 28011.53
[6 empty] | выявление причины протечки сверху по заявке кв. 9 | 560
[6 empty] | техобслуживание системы отопления | 280
[5 empty] | 734.85 |  | 44531.41
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 5553 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 15679.88
| мелкий ремонт кровли над кв. 58 |  |  | 1м2 | 960.05
[5 empty] | 6513.05 |  | 15679.88
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | выявление неисправности электроснабжения по заявке кв. 49 |  |  |  | 617 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 15679.88
| восстановление электроснабжения кв. 11 |  |  |  | 309
[5 empty] | 926 |  | 15679.88
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2Б
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | ревизия ЩЭ, восстановление электропитания на эл. плиту кв. 18 |  |  |  | 1344.04 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 15679.88
| мелкий ремонт кровли над кв. 58 и 4 подъездом |  |  | 1,5м2 | 1442 | промывка расходомеров ТУ (2шт.) | 3963.55
| установка информационных стендов в подъезды |  |  | 4шт. | 8583
[5 empty] | 11369.04 |  | 19643.43
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 65285.87
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 290981.8
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 356267.67
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 2б по ул. Комсомольская
2024 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.24 г. | [5 empty] | на 01.01.25 г.
-462978.15 |  | 430657.68 | 407489.95 | 356267.67 |  | -411755.87