## Лист1
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 14347.86
[6 empty] | ревизия запорной арматуры системы ХВС кв. 17 | 236.56
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 50 | 258
[6 empty] | замена участка стояка труб-да канализации (1,5м) кв. 50 | 3497.85
[5 empty] | 0 |  | 18340.27
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11748.61
[6 empty] | промывка расходомеров (2шт.) | 3776.46
[6 empty] | замена запорной арматуры системы отопления (1в) кв. 46 | 1294.1
[6 empty] | устранение протечки трубопровода канализации кв. 50 | 515
[5 empty] | 0 |  | 17334.17
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 5140.72 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11748.61
| ремонт фасадных швов кв. 10 |  |  | 5м | 8107.05
[5 empty] | 13247.77 |  | 11748.61
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11748.61
[5 empty] | 0 |  | 11748.61
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | прочистка вентиляционных каналов кв. 46 |  |  | 12м | 1902.99 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11748.61
[6 empty] | демонтаж расходомеров для поверки | 882.35
[5 empty] | 1902.99 |  | 12630.96
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11748.61
[6 empty] | установка катушек (2шт.) на место расходомеров | 3696.3
[5 empty] | 0 |  | 15444.91
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 4936 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11748.61
| цементирование отверстия в тамбуре 3 подъезд |  |  |  | 717.62 | замена участка труб-да (розлива) (1,5м), зап. арм. (1в) системы отопления 3 подъезд | 2720.21
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 57508.25
[5 empty] | 5653.62 |  | 71977.07
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11748.61
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 44 | 280
[5 empty] | 0 |  | 12028.61
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | ремонт ЩЭ, восстановление электроснабжения кв.19 |  |  |  | 1305.92 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11748.61
[6 empty] | установка расходомеров (ПРЭМ) после ремонта в ТУ | 31851.53
[6 empty] | устранение протечки радиатора отопления кв.14 | 286.24
[6 empty] | техобслуживание системы отопления | 280
[5 empty] | 1305.92 |  | 44166.38
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | ремонт КЛ в ТУ |  |  |  | 479.12 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11748.61
| восстановление электроснабжения кв. 24 |  |  |  | 1650.04 | ремонт, замена участка трубопровода канализации (4,5м) подвал | 10784.5
[6 empty] | ремонт, замена участка трубопровода канализации (4м) подвал | 9756.45
[5 empty] | 2129.16 |  | 32289.56
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | ремонт ЩЭ с заменой автоматов (1П40А) кв. 18,19 |  |  | 2шт. | 5812.55 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11748.61
| восстановление электроснабжения кв. 19 |  |  |  | 617
[5 empty] | 6429.55 |  | 11748.61
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 1
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | восстановление электроснабжения кв. 3 |  |  |  | 309 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11748.61
[6 empty] | замена запорной арматуры системы ХВС (1в) подвал | 3099.59
[6 empty] | промывка расходомеров ТУ (2шт.) | 3963.55
[5 empty] | 309 |  | 18811.75
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 30978.01
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 278269.51
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 309247.52
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 1 по ул. Красноармейская
2024 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.24 г. | [5 empty] | на 01.01.25 г.
-442952.62 |  | 322723.36 | 266408.03 | 309247.52 |  | -485792.11