## Лист1
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 4000 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 22620.96
| ремонт доводчика на входных дверях 1 подъезд |  |  |  | 339
[5 empty] | 4339 |  | 22620.96
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 18522.96
[6 empty] | промывка расходомеров (2шт.) | 3776.46
[6 empty] | демонтаж КИП (манометров) (3шт.) | 433.52
[6 empty] | мелкий ремонт радиатора отопления кв. 25 | 257.14
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 7 | 280
[5 empty] | 0 |  | 23270.08
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 18522.96
[6 empty] | установка дренажного насоса (1шт.) | 7109.01
[5 empty] | 0 |  | 25631.97
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | ремонт стеклопакета 2 подъезд 1 этаж |  |  |  | 1220.18 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 18522.96
| восстановление электроснабжения кв. 47 |  |  |  | 1045.19
[5 empty] | 2265.37 |  | 18522.96
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | восстановление электроснабжения кв. 24 |  |  |  | 1045.19 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 18522.96
[6 empty] | выявление причины протечки по заявке кв. 2 | 280
[6 empty] | демонтаж расходомеров для поверки | 882.35
[5 empty] | 1045.19 |  | 19685.31
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 7404 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 18522.96
| ремонт входной двери (сварочные работы) 2 подъезд |  |  |  | 3325.59 | установка КИП в ТУ (манометры 6шт., термометры 2шт., зап. арм. 6в, ПК 1шт., труб-да 1м, табл. 1шт.) | 18526.08
[5 empty] | 10729.59 |  | 37049.04
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | восстановление электроснабжения кв. 43 |  |  |  | 309 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 18522.96
| восстановление электроснабжения кв. 47 |  |  |  | 309 | ревизия дренажного насоса | 560
| установка тамбурной двери 1 подъезд |  |  |  | 1546.77
[5 empty] | 2164.77 |  | 19082.96
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 18522.96
[6 empty] | установка монтажных катушек (2шт.) в ТУ | 3820.9
[6 empty] | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 58626.26
[6 empty] | выявление неисправности по заявке кв. 2 | 280
[5 empty] | 0 |  | 81250.12
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 18522.96
[6 empty] | установка расходомеров (ПРЭМ) после ремонта в ТУ | 14588.23
[6 empty] | техобслуживание системы отопления | 280
[5 empty] | 0 |  | 33391.19
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | устройство вентиляции кв. 27 |  |  |  | 2946.26 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 18522.96
[6 empty] | выявление причины протечки сверху по заявке кв. 19 | 280
[5 empty] | 2946.26 |  | 18802.96
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | восстановление электроснабжения кв. 34 |  |  |  | 1344.04 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 18522.96
| восстановление электроснабжения кв. 38 |  |  |  | 309 | ревизия дренажного насоса | 280
[6 empty] | установка дренажного насоса 1шт. | 8137.68
[5 empty] | 1653.04 |  | 26940.64
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | восстановление электроосвещения МОП 1 подъезд |  |  |  | 309 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 18522.96
[5 empty] | 309 |  | 18522.96
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 25452.22
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 344771.15
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 370223.37
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 13 по ул. Свирская
2024 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.24 г. | [5 empty] | на 01.01.25 г.
675731.93 |  | 573837.91 | 493956.35 | 370223.37 |  | 799464.91