## Лист1
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
январь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 13719.96
[6 empty] | устранение протечки системы ХВС кв. 47 | 261.83
[6 empty] | устранение протечки трубопровода системы канализации кв. 37 | 1177.64
[5 empty] | 0 |  | 15159.43
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
февр | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11234.46
[6 empty] | устранение протечки системы канализации кв. 43 | 280
[6 empty] | выявление неиправности по заявке кв. 6 | 280
[5 empty] | 0 |  | 11794.46
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
март | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11234.46
[6 empty] | замена участка стояка труб-да системы канализации (2,3м) кв. 6 | 5035.97
[5 empty] | 0 |  | 16270.43
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
апрель | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 4936 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11234.46
[5 empty] | 4936 |  | 11234.46
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
май | восстановление электроснабжения кв. 27 |  |  |  | 617 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11234.46
| ремонт водосточных труб (установка отмета) |  |  | 1шт. | 1232.38 | выявление неисправности по заявке кв.33 | 280
[6 empty] | демонтаж расходомеров для поверки | 882.35
[5 empty] | 1849.38 |  | 12396.81
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июнь | ремонт балконной плиты кв. 11 |  |  | 3м2 | 12309.82 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11234.46
[5 empty] | 12309.82 |  | 11234.46
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
июль | ремонт подходов к подъездам и части бетонной отмостки |  |  | 60,46м2 | 167435 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11234.46
[6 empty] | установка КИП в ТУ (манометры 2шт., термометры 2шт., зап. арм. 2в, ПК 1шт., труб-да 1,9м) | 17229.1
[5 empty] | 167435 |  | 28463.56
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
август | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11234.46
[5 empty] | 0 |  | 11234.46
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
сентяб | ревизия электросетей силовой, МОП, слаботочной |  |  |  | 4936 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11234.46
| прочистка вентиляции кв. 27 |  |  |  | 2027.47 | установка расходомеров (ПРЭМ) после ремонта в ТУ | 25208.33
| ремонт входной двери (сварочные работы) 3 подъезд |  |  |  | 4948.77 | промывка,гидравлические испытания трубопр. отопления | 46989.31
| установка ручки на стеклопакет 1 подъезд 2 этаж |  |  |  | 317.2 | техобслуживание системы отопления | 280
[5 empty] | 12229.44 |  | 83712.1
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
октябрь | [5 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11234.46
[6 empty] | выявление причины протечки сверху по заявке кв. 37 | 280
[6 empty] | мелкий ремонт трубопровода канализации кв. 34 | 779.7
[6 empty] | замена участка трубопровода системы отопления (0,75м) кв. 41 | 881.2
[5 empty] | 0 |  | 13175.36
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
ноябрь | восстановление электроснабжения кв. 48 |  |  |  | 309 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11234.46
[5 empty] | 309 |  | 11234.46
СТРОИТЕЛЕЙ 5
| текущий ремонт |  |  |  |  | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  | объем | сумма | наименование работ | сумма
декабрь | замена светильников освещения МОП |  |  | 15шт. | 75663.81 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда | 11234.46
| установка пружины на тамбурную дверь 3 подъезд |  |  | 1шт. | 634.79 | выявление неисправности по заявке кв. 27 | 280
[5 empty] | 76298.6 |  | 11514.46
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 275367.24
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 237424.45
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 512791.69
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 5 по ул. Строителей
2024 год
остаток (+) | [5 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления | затраты* |  | перерасход (-)
на 01.01.24 г. | [5 empty] | на 01.01.25 г.
-40593.77 |  | 317525.95 | 298254.7 | 512791.69 |  | -255130.76