Проект плана текущего ремонта жилого фонда

ООО «Подпорожская РЭС» на 2014 год

| Адреса жилых домов | Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Стоимость работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт отмостки отдельными частями |  |  |  |  |  |
| Культуры 10 |  | м2 | 46 |  | весна-осень 2014 г. |
| Ленина 18 |  | м2 | 55 |  |  |
| Волкова 25 |  | м2 | 75 |  |  |
| Комсомольская 14 |  | м2 | 30 |  |  |
| Конституции 5 а |  | м2 | 8 |  |  |
| Больничная 19 |  | м2 | 83 |  |  |
| Ленина 9 |  | м2 | 10 |  |  |
| Строителей 7а |  | м2 | 10 |  |  |
| Ленина 6 |  | м2 | 8 |  |  |
| итого: |  |  | 325 | 289250 |  |
| Ремонт спуска в подвал |  |  |  |  |  |
| Ленина 11 | +водостоки | шт/м2 | 4/ |  | весна-осень 2014 г. |
| Исакова 10 | Бетон, ограждение | шт/м2 | 3/ |  |  |
| Свирская 41 |  | шт/м2 | 2/ |  |  |
| Комсомольская 14 |  | шт/м2 | 3/ |  |  |
| Волкова 31 |  | шт/м2 | 3 |  |  |
| Сосновая 19 |  | шт/м2 | 2/ |  |  |
| Комсомольская 6 |  | шт/м2 | 3/ |  |  |
| Свирская 35 |  | шт/м2 | 5/ |  |  |
| Волховская 26 |  | шт/м2 | 2/ |  |  |
| Волховская 28 |  | шт/м3 | 2/ |  |  |
| Волховская 30 |  | шт/м3 | 2/ |  |  |
| Волховская 32 |  | шт/м2 | 2 |  |  |
| Больничная 19 |  | шт/м3 | 3/ |  |  |
| итого: |  |  | 36 | 432000 |  |
| Герметизация швов стеновых панелей |  |  |  |  |  |
| Исакова 20 а | 14;13:11 | м.п | 27 |  | весна-осень 2014 г. |
| Исакова 20 | 6 | м.п | 38 |  |  |
| Строителей 7а | 20;38;40;42;69;7072;74; | м.п | 130 |  |  |
| Строителей 11 | 42; | м.п | 18 |  |  |
| Волховская 26 | 37 | м.п | 40 |  |  |
| Волховская 28 | 18;31; | м.п | 47 |  |  |
| Волховская 30 | 2;39;44;47 | м.п | 60 |  |  |
| Волховская 32 | 22;25;46;11 | м.п | 70 |  |  |
| Комсомольская 2б | 7 | м.п | 22 |  |  |
| Комсомольская 16 | 14;22; ( 9;15;) | м.п | 20 |  |  |
| Красноармейская 1 | 18; | м.п | 28 |  |  |
| Красноармейская 3 | 30;33;39;45 | м.п | 72 |  |  |
| Металлистов 7 | 6 | м.п | 21 |  |  |
| Механический 36 | 62 | м.п | 12 |  |  |
| итого: |  |  | 605 | 366025 |  |
| Ремонт стен фасада |  |  |  |  |  |
| Конституции 5а | кв 35;47;3 (усиление стен. блоков) | м2 | 3,6 | 12000 | весна-осень 2014 г. |
| Ремонт рулонной кровли отдельными местами |  |  |  |  |  |
| Ленина 28 | 26 | м2 | 20 |  | весна-осень 2014 г. |
| Свирская 78 | У труб | м2 | 40 |  |  |
| Комсомольская 6 | 33;98 | м2 | 10 |  |  |
| Исакова 20б | 48 | м2 | 20 |  |  |
| Ленина 11 | 34;30;43 | м2 | 80 |  |  |
| Строителей 11 | 35;74;88 | м2 | 70 |  |  |
| Комсомольская 2б | 14 | м2 | 30 |  |  |
| Волкова31 | 17;35;100 | м2 | 30 |  |  |
| Ленина 13 | 102;115 | м2 | 80 |  |  |
| итого: |  |  | 380 | 201400 |  |
| Ремонт шиферной кровли отдельными местами |  |  |  |  |  |
| Ленина 12 | 2п-д | м2 | 3,6 |  | весна-осень 2014 г. |
| Речников 4 |  | м2 | 2 |  |  |
| Пристанская 2 |  | м2 | 2 |  |  |
| итого: |  |  | 55 | 3800 |  |
| Ремонт балконных плит |  |  |  |  |  |
| Строителей 7/20 | 23;48 | шт | 2 |  | весна-осень 2014 г. |
| Ленина 6 | 5; 17;20; (6.7.10.11.18.19.22.23.30.3134.35) | шт | 15 |  |  |
| Комсомольская 2а | 40 | шт | 1 |  |  |
| Волкова 25 | 25;28;34 | шт | 3 |  |  |
| Волкова 31 | 93 | шт | 1 |  |  |
| Конституции 5а | 7 | шт | 1 |  |  |
| Конституции 1а | 41 капельник | шт | 1 |  |  |
| Речников 3а- | 17 | шт | 1 |  |  |
| Ленина 11 | 29;44 | шт | 2 |  |  |
| Комсомольская 14 | 80; 79 | шт | 2 |  |  |
| Сосновая 9 | 48 | шт | 1 |  |  |
| Ленина 9 | 12; 60; | шт | 2 |  |  |
| Свирская 35 | 13 | шт | 1 |  |  |
| итого: |  |  | 33 | 224400 |  |
| Ремонт козырьков |  |  |  |  |  |
| Свирская 33 | над подъездом | шт/м2 | 3/ |  | весна-осень 2014 г. |
| Сосновая 19 | над подъездом | шт/м2 | 4/ |  |  |
| Комсомольская 14 | гидроизоляция | шт/м2 | 1 |  |  |
| Волкова31 | над подъездом | шт/м2 | 6/ |  |  |
| Волховская 28 | металлопрофиль | шт/м2 | 11 |  |  |
| Волховская 30 | металлопрофиль | шт/м2 | 12 |  |  |
| Механический 36 | над подъездом | шт/м2 | 2 |  |  |
| Волховская 26 | металлопрофиль | шт/м2 | 10 |  |  |
| Волховская 32 | металлопрофиль | шт/м2 | 10 |  |  |
| Исакова 20 | металллпрофиль | шт/м2 | 18 |  |  |
| итого: |  |  | 78 | 648204 |  |
| Бетонирование крылец |  |  |  |  |  |
| Свирская 50 |  | м2 | 4/ |  | весна-осень 2014 г. |
| Красноармейская 16 б |  | м2 | 3 |  |  |
| Сосновая 19 |  | м2 | 4/ |  |  |
| Больничная 19 |  | м2 | 1/ |  |  |
| Свирская 46 |  | м2 | 3/ |  |  |
| Свирская 44 |  | м2 | 4/ |  |  |
| Красноармейская 14 |  | м2 | 2 |  |  |
| Ленина 6 | 1 п-д | м2 | 1/ |  |  |
| Строителей 11 | 2 п-д | м2 | 1/ |  |  |
| Волховская 28 | 2 п-д | м2 | 1 |  |  |
| Волховская 30 |  | м2 | 1 |  |  |
| итого: |  |  | 25 | 200000 |  |
| Ремонт деревянных крылец |  |  |  |  |  |
| Клубная 13 |  | м2 | 1 / 5 | 40000 | весна-осень 2014 г. |
| Ремонт бетонных полов |  |  |  |  |  |
| Комсомольская 2а | 4 п-д | м2 | 2.7 | 3510 | весна-осень 2014 г. |
| Ремонт деревянных полов |  |  |  |  |  |
| Свирская 40 | 1 | м2 | 13.7 |  | весна-осень 2014 г. |
| Исакова 11 | 8 | м2 | 12.5 |  |  |
| Советская 8 | 2 | м2 | 19,5 |  |  |
| итого: |  |  | 45,7 | 214790 |  |
| Ремонт дверных блоков |  |  |  |  |  |
| Комсомольская 16 | подвал метал | шт/м2 | 3 |  | весна-осень 2014 г. |
| Строителей 7а | 5 там+8подв+3вход | шт/м2 | 14 |  |  |
| Волховская 28 | метал | шт/м2 | 3 |  |  |
| Волховская 30 | метал | шт/м2 | 1 |  |  |
| Волховская 32 | металл | шт/м2 | 2 |  |  |
| Свирская 31 | проход. металл | шт/м2 | 2 |  |  |
| Сосновая 19 | металл вход | шт/м2 | 1 |  |  |
| Свирская 35 | перенавеска | шт/м2 | 4 |  |  |
| Строителей 13 | метал | шт/м2 | 3 |  |  |
| Свирская 15 | металл | шт/м2 | 2/ |  |  |
| Свирская 17 | металл | шт/м2 | 2/ |  |  |
| Свирская 15 | металл | шт/м2 | 2 |  |  |
| Свирская 17 | металл | шт/м2 | 2 |  |  |
| Свирская 25 | дерев | шт/м2 | 4 |  |  |
| итого: |  | м2 | 45 | 508500 |  |
| Ремонт оконных блоков в подъездах |  |  |  |  |  |
| Исакова 20 | замена | шт | 32 | 169600 | весна-осень 2014 г. |
| Ремонт дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  |
| Труда 1; 3; 11 |  | шт | 8 |  | весна-осень 2014 г. |
| Волкова 31 |  | шт | 6 |  |  |
| итого: |  |  | 14 | 50000 |  |
| Перекладка печей |  |  |  |  |  |
| Школьная 18 | печи | м3 | 1 |  | весна-осень 2014 г. |
| Труда1; 3; 11; |  | м3 | 3 |  |  |
| итого: |  |  | 4 | 19200 |  |
| Косметический ремонт подъездов |  |  |  |  |  |
| Ленина 19 |  | п-д | 1 |  | весна-осень 2014 г. |
| Исакова 11 |  | п-д | 2 |  |  |
| Исакова 12 |  | п-д | 6 |  |  |
| Исакова 10 |  | п-д | 4 |  |  |
| Строителей 11 |  | п-д | 8 |  |  |
| итого: |  |  |  | 2406641 |  |
| Разные работы |  |  |  |  |  |
| Строителей 6а | Тротуар плитки | м2 | 3/ 63 |  | весна-осень 2014 г. |
| Белозерская 3 | Бельевая | шт | 1 |  |  |
| Строителей 7а | Тротуар ( 3 под-да+3 подв окна ) | м2 | 81/ 6,3 |  |  |
| Парковая 7 | Вентиляционные зонты | шт | 13/4,6 |  |  |
| Садовая 33 | Вентиляционные зонты | шт | 13/4,6 |  |  |
| Садовая 33 | 1 п-д усиление дверной коробки | шт | 1 |  |  |
| Парковая 7 | 1 п-д усиление дверной коробки | шт | 1 |  |  |
| итого: |  |  |  | 692000 |  |
| Почтовые ящики |  |  |  |  |  |
| Ленина 32 |  | шт | 36 |  | весна-осень 2014 г. |
| Исакова 20 |  | шт | 90 |  |  |
| Сосновая 9 |  | шт | 48 |  |  |
| Культуры 10 |  | шт | 60 |  |  |
| Ленина 11 |  | шт | 60 |  |  |
| Волкова 31 |  | шт | 99 |  |  |
| итого: |  |  | 393 | 141480 |  |
| Всего: |  |  |  | 6.000.000 |  |
| Капитальный ремонт (смена оконных блоков) |  |  |  |  |  |
| Свирская 33 |  | шт | 9 | 127332 | весна-осень 2014 г. |
| Свирская 37 |  | шт | 9 | 127332 |  |
| Свирская 50 |  | шт | 12 | 169776 |  |
| Сосновая 19 |  | шт | 16 | 185600 |  |
| Свирская 78 |  | шт | 24 | 278400 |  |
| Ленина 8 |  | шт | 4 | 57000 |  |
| итого: |  |  |  | 945440 |  |