ООО «Подпорожская РЭС»

Сведения по потреблению тепловой энергии (ф-л ТМРГ) согласно показаниям счетчиков

| № п/п | Улица | Дом | Год постр. | Норм. в мес. | январь по сч. | февраль по сч. | март по сч. | апрель по сч. | май по сч. | кол-во по сч. | кол-во норм. | перерасчет по откл. | начислить в июне | начислить в июле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Красноармейская | 16б | 1964 | 34,489 | 34,489 | 44,485 | 59,514 | 90,592 | 28,245 | 257,325 | 172,445 | -0,114 | 42,383 | 42,383 |
| 2. | Красноармейская | 10 | 1967 | 42,020 | 00,000 | 151,743 | 90,457 | 49,882 | 50,424 | 342,506 | 210,100 | -0,686 | 86,870 | 44,850 |
| 3. | Свирская | 33 | 1963 | 26,045 | 68,815 | 57,155 | 58,361 | 38,223 | 26,045 | 248,599 | 130,225 | -1,063 | 58,656 | 58,656 |
| 4. | Строителей | 5 | 1963 | 34,347 | 48,548 | 69,034 | 58,798 | 34,679 | 11,047 | 222,106 | 171,735 | -0,000 | 25,186 | 25,185 |
| 5. | Сосновая | 19 | 1970 | 56,013 | 70,374 | 105,209 | 89,404 | 60,373 | 20,727 | 346,087 | 280,065 | -0,000 | 33,011 | 33,011 |
| 6. | Комсомольская | 9 | 1967 | 35,433 | 00,000 | 95,906 | 52,327 | 37,992 | 13,284 | 199,509 | 177,165 | -0,134 | 11,105 | 11,105 |
| 7. | Ленина | 6 | 1964 | 25,688 | 25,688 | 23,435 | 21,539 | 15,418 | 8,349 | 94,429 | 128,440 | -0,740 | -36,480 |  |
| 8. | Комсомольская | 2б | 1982 | 46,085 | 83,849 | 137,825 | 102,543 | 67,580 | 22,972 | 414,769 | 230,425 | -0,000 | 92,172 | 92,172 |
| 9. | Комсомольская | 2а | 1977 | 51,583 | 80,737 | 117,859 | 94,691 | 60,945 | 20,103 | 374,335 | 257,915 | -0,000 | 58,210 | 58,210 |
| 10. | Комсомольская | 2 | 1972 | 97,882 | 154,552 | 226,286 | 171,604 | 121,927 | 38,804 | 713,173 | 489,410 | -0,000 | 111,882 | 111,881 |
| 11. | Волкова | 31 | 1976 | 73,159 | 87,488 | 131,610 | 108,366 | 72,641 | 28,567 | 428,672 | 365,795 | -0,099 | 31,389 | 31,389 |
| 12. | Волховская | 30 | 1977 | 34,126 | 41,829 | 73,108 | 58,058 | 33,990 | 17,559 | 224,544 | 170,630 | -0,000 | 26,597 | 26,597 |
| 13. | Волховская | 28 | 1978 | 34,165 | 40,715 | 59,152 | 48,478 | 30,193 | 15,636 | 194,174 | 170,825 | -0,000 | 11,675 | 11,674 |
| 14. | Волховская | 26 | 1980 | 34,198 | 48,501 | 71,185 | 59,748 | 36,738 | 17,883 | 234,055 | 170,990 | -0,000 | 31,533 | 31,532 |
| 15. | Строителей | 11 | 1972 | 63,711 | 91,082 | 125,656 | 100,953 | 64,662 | 31,539 | 413,892 | 318,555 | -0,000 | 47,669 | 47,668 |
| 16. | Строителей | 7а | 1993 | 66,015 | 66,015 | 74,916 | 109,422 | 68,058 | 19,824 | 338,235 | 330,075 | -0,242 | 3,959 | 3,959 |
| 17. | Красноармейская | 9 | 1976 | 34,282 | 48,966 | 70,192 | 59,014 | 34,601 | 16,437 | 229,210 | 171,410 | -0,110 | 28,845 | 28,845 |
| 18. | Исакова | 20 | 1971 | 64,633 | 00,000 | 174,863 | 114,749 | 69,588 | 24,233 | 383,433 | 323,165 | -0,570 | 29,849 | 29,849 |
| 19. | Исакова | 18 | 1972 | 34,274 | 43,234 | 72,055 | 59,464 | 40,635 | 15,080 | 230,468 | 171,370 | -0,000 | 29,549 | 29,549 |
| 20. | Исакова | 20б | 1971 | 35,086 | 35,086 | 35,086 | 83,427 | 59,459 | 41,305 | 254,363 | 175,430 | -0,363 | 39,285 | 39,285 |
| 21. | Красноармейская | 3 | 1979 | 34,475 | 41,300 | 67,833 | 61,637 | 40,068 | 13,935 | 224,773 | 172,375 | -0,000 | 26,199 | 26,199 |
| 22. | Красноармейская | 1 | 1980 | 34,537 | 40,552 | 67,379 | 59,357 | 40,284 | 14,733 | 222,305 | 172,685 | -0,000 | 24,810 | 24,810 |
| 23. | Ленина | 13 | 1987 | 91,035 | 91,035 | 69,558 | 84,074 | 58,588 | 18,708 | 321,963 | 455,175 | -0,328 | -133,540 |  |
| 24 | Ленина | 9 | 1994 | 54,499 | 72,988 | 105,809 | 99,103 | 61,679 | 18,191 | 357,770 | 272,495 | -0,000 | 42,638 | 42,637 |
| 25. | Ленина | 11 | 1984 | 51,213 | 70,773 | 101,581 | 88,525 | 59,194 | 17,868 | 337,941 | 256,065 | -0,000 | 40,938 | 40,938 |
| 26. | Свирская | 62 | 1996 | 53,600 | 53,600 | 94,225 | 92,547 | 58,442 | 15,344 | 314,158 | 268,000 | -0,195 | 22,982 | 22,981 |
| 27. | Культуры | 10 | 1983 | 50,947 | 72,673 | 100,554 | 51,390 | 72,939 | 61,136 | 358,692 | 254,735 | -2,318 | 50,820 | 50,819 |
| 28. | Ленина | 32 | 1982 | 36,845 | 62,554 | 100,308 | 79,332 | 53,399 | 16,462 | 312,055 | 184,225 | -0,000 | 63,915 | 63,915 |
| 29. | Волкова | 37 | 1985 | 37,072 | 59,495 | 94,657 | 74,297 | 50,054 | 15,867 | 294,370 | 185,360 | -0,000 | 54,505 | 54,505 |
| 30. | Свирская | 78 | 1976 | 72,838 | 00,000 | 240,685 | 115,941 | 80,461 | 26,112 | 463,199 | 364,190 | -0,240 | 85,804 | 12,965 |
| 31. | Комсомольская | 16 | 1990 | 47,022 | 64,817 | 94,344 | 76,250 | 51,442 | 16,324 | 303,177 | 235,110 | -0,000 | 34,034 | 34,033 |
| 32. | Комсомольская | 14 | 1994 | 72,557 | 89,870 | 120,797 | 105,748 | 73,754 | 24,069 | 414,238 | 362,785 | -0,000 | 25,727 | 25,726 |
| 33. | Садовая | 33 | 2010 | 13,045 | 43,702 | 45,166 | 36,460 | 27,400 | 11,536 | 164,264 | 65,225 | -0,000 | 49,520 | 49,519 |
| 34. | Парковая | 7 | 2010 | 13,140 | 33,245 | 35,487 | 28,921 | 21,847 | 9,033 | 128,533 | 65,700 | -0,000 | 31,417 | 31,416 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10361,322 | 7930,295 | -7,202 |  |  |