## Лист1
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | техн.обсл.-скалывание наледи |  |  |  |  | 331.4 | снятие показаний водомер |  | 0
| техн.обсл.-скалывание наледи |  |  |  |  | 736.32 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| космет.ремонт по акту |  |  |  |  | 360.9 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 12495.6
[7 empty] | выявление протечки по заявке | 59 | 211.22
[7 empty] | выявл.причины мал.давл.водосн. | 58.59 | 211.22
[7 empty] | ревизия см. бачка | 45 | 354.93
[6 empty] | 1428.62 |  |  | 13964.89
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр. | прочистка вентиляционных каналов-27 |  |  |  |  | 1659.27 | обход подвала согласно графика |  | 691.92
| ремонт дверного полотна |  |  | 1пд.1э |  | 982.22 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11079.35
| ремонт дверного полотна |  |  | 2пд.3э |  | 982.22 | выявление протечки по заявке | 23 | 115.64
| утепление вентиляционной шахты |  |  |  |  | 0
|  | над квартирой 27 |  |  |  | 4816.61
[6 empty] | 8440.32 |  |  | 11886.91
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | [6 empty] | обход подвала согласно графика |  | 691.92
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11079.35
[7 empty] | ревизия см. бачка | 17 | 354.93
[6 empty] | 0 |  |  | 12126.2
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [6 empty] | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11079.35
[7 empty] | ревизия см. бачка | 45 | 108.44
[6 empty] | 0 |  |  | 11187.79
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | ревизия эл.щитов |  |  |  |  | 531.26 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11079.35
[7 empty] | восстановление сист.отопления |  | 248.15
[7 empty] | м.ремонт водопровода | 23 | 249
[6 empty] | 531.26 |  |  | 11576.5
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [6 empty] | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11079.35
[6 empty] | 0 |  |  | 11079.35
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | [6 empty] | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11079.35
[6 empty] | 0 |  |  | 11079.35
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [6 empty] | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11079.35
[7 empty] | замена вентиля | 23 | 599.62
[7 empty] | выявл.протечки по заявке. | 36 | 115.64
[7 empty] | выявл.протечки по заявке. | 31 | 115.64
[6 empty] | 0 |  |  | 11910.25
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [6 empty] | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11079.35
[7 empty] | м.ремонт водопровода | 21 | 523.56
[7 empty] | обследование сист.отопл. |  | 308.37
[7 empty] | ревизия сист.отопл. |  | 3036.52
[6 empty] | 0 |  |  | 14947.8
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | прочистка вентиляционных каналов-27 |  |  |  |  | 792.96 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11079.35
[7 empty] | м.ремонт канализации | 25 | 424.21
[7 empty] | выявл.протечки по заявке. |  | 115.64
[7 empty] | прочистка водопровода |  | 867.71
[7 empty] | прочистка водопровода |  | 542.32
[6 empty] | 792.96 |  |  | 13029.23
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | прочистка вентиляционных каналов-6 |  |  |  | 36м/п | 2483.31 | обход подвала согласно графика |  | 0
| замена выключателя |  |  | 2 пд. |  | 531.41 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11079.35
| ревизия эл.щита |  |  | 26 |  | 546.85 | ревизия вентиля | 24 | 330.25
[6 empty] | 3561.57 |  |  | 11409.6
СВИРСКАЯ 13
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [6 empty] | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11079.35
[7 empty] | ремонт сист.отопления-мелкий | 41 | 462.56
[6 empty] | 0 |  |  | 11541.91
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 14754.73
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 145739.78
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 160494.51
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 13 по ул.Свирская
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2012год | [6 empty] | за 2013год
12581.06 |  | 57739.42 | 58558.86 |  | 0 |  | 71139.92
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 13 по ул.Свирская |  | Дома № 10 по ул. Культуры
остаток (+) |  |  | поступления |  | затраты
перерасход (-) |  | начисления | поступл . | в т.ч. | всего | в т.ч. | остаток (+)
за 2012год |  |  |  | сборы |  | сборы | перерасход (-)
-110615.01 |  | 303048.09 | 305804.04 | 51391.36 | 160494.51 | 16971.62 | 34694.52