## Лист1
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | техн.обсл.-скалывание наледи |  |  |  |  | 736.32 | снятие показаний водомер |  | 0
| ревизия эл.щита |  |  |  |  | 547.41 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 5526.9
[6 empty] | 1283.73 |  |  | 5526.9
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр. | смена светильников коммунального освещ |  |  |  |  | 23863.79 | снятие показаний водомер |  | 0
[7 empty] | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6503.96
[6 empty] | 23863.79 |  |  | 6503.96
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ремонт освещения-выключатели |  |  |  |  | 2359.58 | снятие показаний водомер |  | 0
| ремонт освещения-выключатели |  |  |  |  | 1227.99 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6503.96
[7 empty] | ремонт системы отопления | 11 | 305.96
[6 empty] | 3587.57 |  |  | 6809.92
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер |  | 0
[7 empty] | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6503.96
[6 empty] | 0 |  |  | 6503.96
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6503.96
[6 empty] | 0 |  |  | 6503.96
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | прочистка вентиляционных каналов |  |  |  |  | 614.27 | обход подвала согласно графика |  | 0
| ремонт дымовой трубы |  |  |  |  | 10082.27 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6503.96
[6 empty] | 10696.54 |  |  | 6503.96
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | ревизия эл.щита |  |  |  |  | 481.25 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6503.96
[6 empty] | 481.25 |  |  | 6503.96
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6503.96
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | 4108.12
[6 empty] | 0 |  |  | 10612.08
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6503.96
[7 empty] | рем.сист.отопл. | 1м/п | 1594.53
[7 empty] | обсл.сист.отопл. |  | 1524.39
[7 empty] | м.рем сист.отопл. | 26 | 231.28
[6 empty] | 0 |  |  | 9854.16
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | устройство ступени |  |  | 1пд. |  | 1325.4 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6503.96
[7 empty] | замена вентиля | 26 | 327.13
[6 empty] | 1325.4 |  |  | 6831.09
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | м.ремонт кровли |  |  | 24 |  | 491 | обход подвала согласно графика |  | 0
| м.ремонт кровли |  |  | 8 |  | 1189.44 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6503.96
| м.ремонт кровли-примык к дым.трубе |  |  |  | 2м/п | 705.29 | м.ремонт водопровода | 2 | 231.28
[6 empty] | 2385.73 |  |  | 6735.24
СВИРСКАЯ 44
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 6503.96
[7 empty] | Устр-во водопровода для дворников |  | 455.6
[6 empty] | 0 |  |  | 6959.56
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 43624.01
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 85848.75
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 129472.76
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 44 по ул.Свирская
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2012год | [6 empty] | за 2013год
99608.99 |  | 140534.58 | 136357.22 |  | 621503.41 |  | -385537.2
* ремонт сетей электроснабжения — бюджет — 801 327,06 руб., средства собственников — 280 377,94 руб.
ремонт сетей теплоснабжения — бюджет — 782 546,6 руб., средства собственников — 273 806,82 руб.
установка прибора учета электроэнергии — бюджет — 331 136,72 руб., средства собственников — 11594,28 руб.
проект на установку прибора учета — бюджет — 48 152 руб., средства собственников — 16 848 руб.
установка прибора учета — бюджет — 111 109,63 руб., средства собственников — 38 876,37 руб.
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 44 по ул.Свирская |  | Дома № 10 по ул. Культуры
остаток (+) |  |  | поступления |  | затраты
перерасход (-) |  | начисления | поступл . | в т.ч. | всего | в т.ч. | остаток (+)
за 2012год |  |  |  | сборы |  | сборы | перерасход (-)
-60563.89 |  | 181478.39 | 168951.3 | 28392.81 | 129472.76 | 21758.32 | -21085.35