## Лист1
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | техническое обслуживание-кровля |  |  |  |  | 294.6 | снятие показаний водомер |  | 0
| техническое обсуживание-отогрев водостоков |  |  |  |  | 294.6 | обход подвала согласно графика |  | 461.8
| остекление |  |  |  | 0,5м2 | 724.21 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11623.5
| ревизия эл.щита |  |  | 52 |  | 547.41 | ремонт системы отопления | 7 | 185.22
| техническое обсуживание-отогрев водостоков |  |  |  |  | 420.8
[6 empty] | 2281.62 |  |  | 12270.52
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр. | замена светильника |  |  | 42 |  | 696.54 | обход подвала согласно графика |  | 461.8
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11270.26
[7 empty] | ремонт канализации | 21 | 318.45
[6 empty] | 696.54 |  |  | 12050.51
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | прочистка вентиляции |  |  | 40 |  | 913.79 | обход подвала согласно графика |  | 461.8
| замена узла учета |  |  |  |  | 7975.71 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11270.26
| смена светильника |  |  |  |  | 1302.51
[6 empty] | 10192.01 |  |  | 11732.06
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ремонт входной двери-свар.работы |  |  |  |  | 453.12 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11270.26
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | 10271.29
[7 empty] | ревизия вентиля | 6 | 320.89
[7 empty] | замена вентиля |  | 570.78
[7 empty] | замена вентиля | 6 | 446.7
[6 empty] | 453.12 |  |  | 22879.92
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | пробивка окошка в вентканале |  |  |  |  | 217.59 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11270.26
[7 empty] | ревизия вентиля |  | 357.96
[6 empty] | 217.59 |  |  | 11628.22
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | замена светильников |  |  |  | 73шт | 216367.97 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11270.26
[7 empty] | ревизия см.бачка | 45 | 455.62
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | 15864.63
[7 empty] | замена вентиля |  | 448.57
[6 empty] | 216367.97 |  |  | 28039.08
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | м.ремонт отмостки |  |  |  |  | 891.11 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11270.26
[7 empty] | выявление протечки по заявке | 10 | 231.28
[7 empty] | м.ремонт канализации | 38 | 346.92
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | 56716.84
[6 empty] | 891.11 |  |  | 68565.3
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | освещение в ТУ |  |  |  | 55м/7шт | 29359.24 | обход подвала согласно графика |  | 0
| ремонт кровли(примык.) |  |  |  | 2м2 | 2033.16 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11270.26
[7 empty] | замена вентиля | 10 | 451.27
[7 empty] | ремонт системы отопления-ввод |  | 38494.48
[6 empty] | 31392.4 |  |  | 50216.01
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | ремонт эл проводки |  |  |  |  | 3819.78 | обход подвала согласно графика |  | 0
| ремонт эл проводки |  |  |  |  | 9797.37 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11270.26
| устройство пандуса |  |  |  |  | 8685.46 | замена вентиля | 31 | 902.52
[7 empty] | ревизия сифона | 21 | 306.28
[7 empty] | рем.сист.отопл-1,5м/п |  | 2071.5
[7 empty] | рем.сист.отопл |  | 457.32
[6 empty] | 22302.61 |  |  | 15007.88
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | замена светильника |  |  |  | 2м2 | 3313.84 | обход подвала согласно графика |  | 0
| рем.освещ.-выключатель |  |  |  |  | 265.11 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11270.26
| ремонт козырька над входом в подъезд |  |  |  | 4,3м2 | 9170.5 | рем.сист.отопл- |  | 3640.13
| устройство ограждения-сетка металл |  |  |  | 15м2 | 4185.51 | окраска клапанов в т/у |  | 198.24
| ремонт козырька над входом в подъезд |  |  |  | 4,3м2 | 2328.94
[6 empty] | 19263.9 |  |  | 15108.63
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | замена оконных блоков |  |  |  | 8 шт | 64400 | обход подвала согласно графика |  | 0
| косметический ремонт л.клетки |  |  |  |  | 663725.39 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11270.26
| ревизия эл.щита -10,11,12 |  |  |  |  | 485.32 | замена вентиля | 17 | 456
| ревизия эл.щита-51,52 |  |  |  |  | 485.32
[6 empty] | 729096.03 |  |  | 11726.26
СВИРСКАЯ 62
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | обход подвала согласно графика |  | 0
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 11270.26
[6 empty] | 0 |  |  | 11270.26
текущий ремонт КЭЖФ |  |  |  |  | 1033154.9
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. |  |  |  |  | 270494.65
ВСЕГО за год |  |  |  |  | 1303649.55
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома № 62 по ул.Свирская
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2012год | [6 empty] | за 2013год
37602.08 |  | 224687.46 | 216929.45 |  | 310683.45 |  | -56151.92
* ремонт лестничных клеток — 202 549,43 руб.
герметизация швов — 108 134,02 руб
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома № 62 по ул.Свирская |  | Дома № 10 по ул. Культуры
остаток (+) |  |  | поступления |  | затраты
перерасход (-) |  | начисления | поступл . | в т.ч. | всего | в т.ч. | остаток (+)
за 2012год |  |  |  | сборы |  | сборы | перерасход (-)
-23876.9 |  | 314445.31 | 298233.74 | 50119.15 | 1303649.55 | 219082.54 | -1029292.71