## Лист1
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
январь | ревизия эл.щита |  |  |  |  | 489.97 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17982.29
[7 empty] | работы по прочистке водопровода | 15 | 254.88
[7 empty] | ревизия вентиля | 39 | 330.08
[7 empty] | ремонт водостока | 6пд. | 3816.76
[7 empty] | устранение течи водопровода | пл. | 1012.31
[7 empty] | тех.обслуживание системы отопления |  | 127.44
[6 empty] | 489.97 |  |  | 23523.76
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
февр | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17982.29
[7 empty] | выявление протечки по заявке | 39 | 127.44
[7 empty] | ремонт системы отопления-радиатор | 58 | 4667.56
[6 empty] | 0 |  |  | 22777.29
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
март | ревизия эл.щита |  |  | 1 |  | 498.7 | снятие показаний водомер
| ревизия эл.щита |  |  | общедом. |  | 498.7 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17982.29
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | 79 |  | 637.54 | замена вентиля | 34 | 454.72
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | 557.66
[6 empty] | 1634.94 |  |  | 18994.67
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
апрель | ревизия эл.щита |  |  | 26 |  | 498.7 | снятие показаний водомер
| ремонт ГРЩ |  |  |  |  | 2299.74 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17982.29
[7 empty] | замена вентиля | 52 | 336.15
[7 empty] | ремонт системы отопления | подвал | 125
[6 empty] | 2798.44 |  |  | 18443.44
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
май | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17982.29
[7 empty] | м.ремонт водопровода | 39 | 336.02
[7 empty] | замена вентиля | 87 | 609.38
[7 empty] | ревизия вентиля | подвал | 336.02
[7 empty] | выявление протечки по заявке | 74 | 127.44
[6 empty] | 0 |  |  | 19391.15
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июнь | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17982.29
[7 empty] | ревизия запорной арматуры | 38 | 372.18
[6 empty] | 0 |  |  | 18354.47
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
июль | замена эл.счетчика |  |  |  |  | 3681.84 | снятие показаний водомер
| ремонт водостока |  |  | 6пд. |  | 4908.19 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17982.29
[7 empty] | м.ремонт водопровода | 2 | 254.88
[7 empty] | замена радиатора | 1 | 5756.93
[6 empty] | 8590.03 |  |  | 23994.1
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
август | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17982.29
[6 empty] | 0 |  |  | 17982.29
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
сентяб | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17982.29
[7 empty] | обход т/у, подв.,откр.задв. при заполн.системы |  | 339.9
[7 empty] | выявление причины непоступления водоснабжения-7 |  | 127.44
[7 empty] | прочистка водопровода | 10.13 | 1617.78
[7 empty] | выявление причины непоступления водоснабжения-10 |  | 254.88
[6 empty] | 0 |  |  | 20322.29
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
октябрь | ревизия эл.щита |  |  | 34 |  | 498.7 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17982.29
[7 empty] | ремонт системы отопления | 11 | 2095.5
[7 empty] | ремонт системы отопления | 58 | 255.47
[7 empty] | выявление протечки по заявке | 4 | 127.44
[6 empty] | 498.7 |  |  | 20460.7
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
ноябрь | ремонт освещения-выключатель |  |  |  |  | 161.16 | снятие показаний водомер
| ремонт выхода на чердак |  |  | 2,4пд. |  | 211.53 | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17982.29
| прочистка вентиляционных каналов |  |  | 44 |  | 387.75 | замена вентиля | 83 | 552.49
[7 empty] | прочистка водопровода | 68 | 254.88
[7 empty] | ремонт системы отопления |  | 669.39
[6 empty] | 760.44 |  |  | 19459.05
ВОЛХОВСКАЯ 20
| текущий ремонт | [5 empty] | вн. содержание
месяц | наименование работ |  |  |  | объем | сумма | наименование работ |  | сумма
декабрь | [5 empty] | 0 | снятие показаний водомер
[7 empty] | содерж.по аварийн.обслуж.жилфонда |  | 17982.29
[7 empty] | замена вентиля | 66 | 456.85
[7 empty] | выявление причины непоступления водоснабжения-63 |  | 127.44
[6 empty] | 0 |  |  | 18566.58
текущий ремонт КЭЖФ | [5 empty] | 14772.52
Текущий ремонт и сод.водопр.канализ. | [5 empty] | 242269.79
ВСЕГО за год | [5 empty] | 257042.31
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по капитальному ремонту
Дома №20 по ул. Волховская
остаток (+) | [6 empty] | остаток (+)
перерасход (-) |  | начисления | поступления |  | затраты* |  | перерасход (-)
за 2013год | [6 empty] | за 2014год
545401.54 |  | 0 | 25518.29 |  | 0 |  | 570919.83
ОТЧЕТ
по начислению, поступлению,затратам средств
по текущему ремонту
Дома №20 по ул. Волховская
остаток (+) |  |  | поступления |  | затраты
перерасход (-) |  | начисления | поступл. | в т.ч. | всего | в т.ч. | остаток (+)
за 2013год |  |  |  | сборы |  | сборы | перерасход (-)
-1283196.67 |  | 440688.26 | 473941.82 | 77337.79 | 257042.31 | 41944.14 | -1066297.16