Проект плана текущего ремонта жилого фонда

ООО «Подпорожская РЭС» на 2015год

| № | Адреса жилых домов | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт отмостки отдельными местами |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | весна-осень |
| 1 | Волкова25 |  | м2 | 75 |  |
| 2 | Северная 1 |  | м2 | 3 |  |
|  |  | итого: |  | 78 |  |
| Ремонт спуска в подвал |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | весна-осень |
| 3 | Волкова25 |  | шт/м2 | 3 |  |
| 4 | Волховская 26 |  | шт/м2 | 2 |  |
| 5 | Волховская 28 |  | шт/м2 | 2 |  |
| 6 | Волховская 30 |  | шт/м2 | 2 |  |
| 7 | Волховская 32 |  | шт/м2 | 2 |  |
| 8 | Свирская 41 |  | шт/м2 | 2 |  |
| 9 | Свирская 35 |  | шт/м2 | 5 |  |
|  |  | итого: |  | 19 |  |
| Герметизация швов стеновых панелей |  |  |  |  |  |
| 10 | Волкова 37 | 5 | м.п. | 15,5 | весна-осень |
| 11 | Волховская 20 | 15,36,75 | м.п. | 12,5 |  |
| 12 | Волховская 26 | 6 | м.п. | 2,7 |  |
| 13 | Волховская 28 | 18,31,32,47, | м.п. | 51,2 |  |
| 14 | Волховская 30 | 39,44,47 | м.п. | 39 |  |
| 15 | Волховская 32 | 11,22,25 | м.п. | 27,1 |  |
| 16 | Исакова 12 | 25,28,68,86 | м.п. | 67 |  |
| 17 | Исакова 18 | 22,48, | м.п. | 21 |  |
| 18 | Исакова 20 | 6,51 | м.п. | 15 |  |
| 19 | Комсомольская 14 | 2,4,5,9,19,39,40,53,57,71 | м.п. | 66 |  |
| 20 | Комсомольская 16 | 28 | м.п. | 28, |  |
| 21 | Красноармейская 1 | 18 | м.п. | 14,4 |  |
| 22 | Красноармейская 3 | 30,33,35,39,45 | м.п. | 53,2 |  |
| 23 | Красноармейская 9 | 35 | м.п. | 5 |  |
| 24 | Красноармейская 15 | 48 | м.п. | 5 |  |
| 25 | Металлистов 7 | 6,9,10 | м.п. | 33 |  |
| 26 | Строителей 7а | 20,38,40,42,50,67,69,70,71,72,73,74,75 | м.п. | 190 |  |
|  |  | итого: |  | 645,6 |  |
| Ремонт стен фасада |  |  |  |  |  |
| 27 | Ленина 28 | Ремонт парапета | м2 | 5 | весна-осень |
| 28 | Свирская 17 | штукатурка фасада | м2 | 3 |  |
| 29 | Свирская 29 | штукатурка фасада | м2 | 5 |  |
| 30 | Ленина 20 | штукатурка фасада | м2 | 5 |  |
| 31 | Ленина 9 | Ремонт кирпичной кладки | м2 | 13 |  |
| 32 | Комсомольская 2а | Ремонт цоколя | м2 | 141 |  |
| 33 | Свирская 40 | Ремонт цоколя | м2 | 4 |  |
| 34 | Северная 1 | Ремонт цоколя | м2 | 1 |  |
|  |  | итого: |  |  |  |
| Ремонт рулонной кровли отдельными местами |  |  |  |  |  |
| 35 | Волкова 37 |  | м2 | 10 | весна-осень |
| 36 | Ленина 13 |  | м2 | 20 |  |
| 37 | Свирская 33 | Камелия | м2 | 60 |  |
| 38 | Ленина 28 | аптека и кв. | м2 | 120 |  |
| 39 | Свирская 78 | У труб | м2 | 40 |  |
| 40 | Ленина 11 | ( замки) | м2 | 50 |  |
|  |  | итого: |  | 300 |  |
| Ремонт шиферной кровли отдельными местами |  |  |  |  |  |
| 41 | Исакова 21 |  | м2 | 9 | Весна-осень |
| 42 | Пристанская 2 |  | м2 | 10,8 |  |
|  |  | итого: |  | 19,8 |  |
| Ремонт балконных плит |  |  |  |  |  |
| 43 | Волкова 25 | 78; | шт | 1 | весна-осень |
| 44 | Строителей 5 | 28,31 | шт | 2 |  |
| 45 | Строителей 3а | 13 | шт | 1 |  |
| 46 | Свирская 17 | 5 | шт | 2 |  |
| 47 | Ленина 11 | 14;29;44 | шт | 3 |  |
| 48 | Комсомольская 6 | 13, 91 | шт | 2 |  |
| 49 | Конституции 1а | 32, | шт | 1 |  |
| 50 | Ленина 9 | 46, 60 | шт | 2 |  |
| 51 | Свирская 78 | 46 | шт | 1 |  |
| 52 | Парковая 7 | 27 | шт | 1 |  |
|  |  | итого |  | 28 |  |
| Ремонт козырьков |  |  |  |  |  |
| 53 | Волкова 31 | над подъездом | шт /м2 | 6 |  |
| 54 | Сосновая 19 | над подъездом | шт /м2 | 4 |  |
| 55 | Исакова 18 | над подъездом | шт /м2 | 1 |  |
| 56 | Волховская 26 | металлопрофиль | шт /м2 | 10 |  |
| 57 | Волховская 28 | металлопрофиль | шт /м2 | 9 |  |
| 58 | Волховская 30 | металлопрофиль | шт /м2 | 8 |  |
| 59 | Волховская 32 | металлопрофиль | шт/м2 | 10 |  |
| 60 | Красноармейская 9 | 13 | шт /м2 | 1 |  |
|  |  | итого |  | 79 |  |
| Бетонирование крылец |  |  |  |  |  |
| 61 | Свирская 50 |  | м2 | 4/ |  |
| 62 | Сосновая 19 |  | м2 | 4/ |  |
| 63 | Красноармейская 16б |  | м2 | 3 |  |
| 64 | Красноармейская 14 |  | м2 | 3 |  |
| 65 | Ленина 6 | 1 подъезд | м2 | 1 |  |
|  |  | итого: |  | 15 |  |
| Ремонт деревянных крылец |  |  |  |  |  |
| 66 | Клубная 13 |  | м2 | 1/5 | весна-осень |
| Ремонт деревянных полов |  |  |  |  |  |
| 67 | Исакова 21а | 3 | м2 | 13,7 |  |
| Замена и ремонт дверных блоков |  |  |  |  |  |
| 68 | Сосновая 19 | металл | шт /м2 | 1 | в течение года |
| 69 | Комсомольская 16 | металл в подвал | шт /м2 | 3 |  |
| 70 | Строителей 13 | металл вход | шт /м2 | 3 |  |
| 71 | Свирская 35 | перенавеска | шт /м2 | 4 |  |
| 72 | Свирская 25 | дерев | шт /м2 | 4 |  |
| 73 | Клубная 18 | дерев | шт /м2 | 2 |  |
| 74 | Ленина 19 | металл в подвал | шт /м2 | 1 |  |
| 75 | Садовая 33 | усиление | шт /м2 | 1 |  |
| 76 | Парковая 7 | усиление | шт /м2 | 1 |  |
| 77 | Исакова 23 |  | шт /м2 | 1 |  |
|  |  | итого: |  | 21 |  |
| Ремонт оконных блоков |  |  |  |  |  |
| 78 | Культуры 10 | Замена оконных блоков | шт | 4 | в течение года |
| 79 | Ленина 11 | Замена оконных блоков | шт | 4 |  |
| 80 | Сосновая 19 | Замена оконных блоков | шт | 16 |  |
| 81 | Исакова 20 | Замена оконных блоков | шт | 32 |  |
|  |  | итого: |  | 56 |  |
| Ремонт дымовых и вентиляционных каналов |  |  |  |  |  |
| 82 | Волкова 31 |  | шт | 3 | весна-осень |
| 83 | Кирова 15 |  | шт | 1 |  |
| 84 | Красноармейская 16 |  | шт | 2 |  |
| 85 | Гнаровская 16 |  | шт | 1 |  |
|  |  | итого: |  | 7 |  |
| Перекладка и ремонт печей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | весна-осень |
| 86 | Исакова 25 |  | м3 | 1 |  |
| 87 | Речников 4 |  | м3 | 1 |  |
|  |  | итого: |  | 2 |  |
| Косметический ремонт |  |  |  |  |  |
| 88 | Паромная 31 |  | п-д | 2 |  |
| 89 | Строителей 7а |  | п-д | 8 |  |
| 90 | Исакова 10 |  | п-д | 4 |  |
| 91 | Комсомольская 14 |  | п-д | 4 |  |
|  |  | итого |  | 18 |  |
| Разные работы |  |  |  |  |  |
| 92 | Свирская 62 | Дренажный колодец | шт | 1 |  |
| 93 | Ленина 14 а | Ввод отопления | шт | 1 |  |
| 94 | Металлистов 7 | Дренажный колодец | шт | 1 |  |
| 95 | Строителей 13-17 | Утепление стены | м2 | 8,6 |  |
| 96 | Ленина 13-41 | Утепление стены | м2 | 7.2 |  |
| Почтовые ящики |  |  |  |  |  |
| 97 | Волкова 31 |  | шт | 99 |  |
| 98 | Ленина 18 |  | шт | 24 |  |
| 99 | Исакова 20 |  | шт | 90 |  |
| 100 | Строителей 7/20 |  | шт | 48 |  |